## Pakiet 1
Pakiet 1
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 |  | butelki hodowlane | butelki hodowlane 175ml / Butelka do hodowli komórkowej, powierzchnia wzrostu 175 cm2, materiał: polistyren, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegający, wygięta szyjka, czerwony korek z filtrem o średnicy porów 0,2 µm, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej butelce, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNazy / RNazy- / DNA, opakowanie 5 szt. / worek |  |  |  | op |  | 30
2 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane 100mm czerwone / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 100 x 20 mm, materiał: PS, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek adherentnych, kolor kodujący czerwony, konstrukcja posiadająca karbowany pierścień wokół podstawy naczynia, zapewniający bezpieczne i wygodne przenoszenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej szalce, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | op |  | 100
3 |  | Końcówki 0,1-10ul | tips 10ul / Końcówki do pipet, pojemność 10 µl, przezroczyst, z podziałką 2 µl,10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 1000 sztuk / worek |  |  |  | op |  | 30
4 |  | Końcówki 1-200ul | tips 200ul / Końcówki do pipet, pojemność 200 µl, przezroczyst, z podziałką, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 500 sztuk / worek |  |  |  | op |  | 30
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
5 |  | Kasety Western 1,5mm | kasety do Western blott 1,5mm 25szt/op |  |  |  | op | 25sztuk/opakowanie | 15
6 |  | Kasety Western 1mm | kasety do WB 1mm, 25szt/op |  |  |  | op | 25sztuk/opakowanie | 6
7 |  | Kasety Western 1,5mm | kasety do Western blott 1,5mm 25szt/op |  |  |  | op | 25 sztuk/opakowanie | 20
8 |  | Kasety Western 1mm | kasety do WB 1mm, 25szt/op |  |  |  | op | 25 sztuk/opakowanie | 6
9 |  | Insert do hodowli | insert poliweglanowy do hodowli komórkowych, wraz z płytką 6-dołkową, wielkośc porów - 0.4um, sterylne, opakowanie 24 sztuk/4 płytki |  |  |  | szt | 24 sztuk/4 płytki | 2
10 |  | Insert do hodowli | insert poliweglanowy do hodowli komórkowych, wraz z płytką 6-dołkową, wielkośc porów - 3um, sterylne, opakowanie 24 sztuk/4 płytki |  |  |  | szt | 24 sztuk/4 płytki | 2
11 |  | Gąbki Western Blot | Gąbki do transferu w aparacie XCell SureLock Mini-Cell 8sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 8 sztuk/opakowanie | 3
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
12 |  | płytki 96 Real Time | Płytki do Real-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, białe, w komplecie z folią- 96-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 96; zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną |  |  |  | op | 50 sztuk/opakowanie | 5
13 |  | Płytki 96 Lightcycl | Komplet 50 płytek kompatybilnych termocyklerem LightCycler 480 (Roche Diagnostics) wraz z 50 szt. folii samoprzylepnych do qPCR. |  |  |  | op | 50 | 2
14 |  | płytki 96 Real Time | Płytki do Real-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 white w komplecie z folią- 96-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 96; zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną |  |  |  | op | 50 sztuk/opakowanie | 10
Razem

## Pakiet 4
Pakiet 4
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
15 |  | Probówki 2 ml zamraż | Probówki 2 ml. Zamknięcie zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego i samoczynnemu otwarciu się probówki. Sterylne, wolne od nukleaz i pirogenów. Bezbarwne. Bardzo wytrzymałe na uszkodzenia fizyczne (mogą być wirowane w 30.000 x g). 100 sztuk w opakowaniu. |  |  |  | op |  | 8
16 |  | Parafilm | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych parafilm, długość 75m, szerokość 50mm |  |  |  | op |  | 4
17 |  | pipety serologiczne | Jednorazowe pipety serologiczne o poj. 2 ml, wykonane z polistyrenu. Wyraźna, dwukierunkowa skala. Zatyczka z bawełnianej waty. Końcówki kodowane kolorystycznie wg. pojemności. Niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne. Wolne od DNaz , RNaz, DNA i RNA, o minimalnym, zdefiniowanym stężeniu endotoksyny. Sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister w opakowanie po 300szt. |  |  |  | op | 300 szt | 2
18 |  | Stat na probówki | Zestaw uniwersalnych statywów, składający się z przezroczystej tacki i czterech statywów, które są przystosowane do wszystkich czterech ścian. Każda strona posiada otwory o różnych średnicach: – 2 x średnica 30 mm, np. na probówki typu Falcon, – 6 x średnica 15 mm, np. na probówki reakcyjne o śr. 14 mm, – 9 x średnica 11 mm, np. na fiolki, – 12 x średnica 10 mm, np. na probówki reakcyjne. Autoklawowalne do 121 st. C |  |  |  | szt | 4statywy | 2
19 |  | butelki labor szklan | Okrągłe butelki laboratoryjne o poj. 500 ml. Wykonane z przeźroczystego szkła borokrzemowego, zapobiegającemu zmianom wartości pH oraz gwarantującemu czystosc zawartości. Podziałka z łącznym oznaczeniem maksymalnej pojemności. Białe pole do opisu, dobrze widoczne na powierzchni butelki, średnica 88 mm, wysokość 192 mm, gwint 33-430. Specjalnie wyprofilowany wlew. W zestawie po 6 sztuk wraz z zestawem zakrętek i gumowymi septami. |  |  |  | op | 6 szt. | 3
20 |  | Kolby miarowe | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasy A o poj. 500 ml. Wykonane ze szkła zgodnego z normą EN ISO 1042. Skala nanoszona niebieska farbą emaliową, szlif NS19/26, 2 w sztuki w zestawie. |  |  |  | op | 2 szt. | 1
21 |  | Stat na probówki | Zestaw 5 statywów w różnych kolorach. Statywy z PP przystosowanego do wykorzystywania wszystkich czterech stron. Zawiera: - 4 otwory o średnicy 30 mm na próbówki o poj. 50 ml, - 12 otworów o średnicy 20 mm na próbówki wirówkowe o poj. 15 ml, - 32 otwory o średnicy 12 mm na próbówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml, - 32 otwory o średnicy 10 mm na próbówki reakcyjne o poj. 0,5 ml. |  |  |  | op | 5 szt. | 1
22 |  | Szpatułki jednorazow | Szpatułki laboratoryjne z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne. Kolor niebieski, wymiary 7 x 210 mm. W opakowaniu po 300 szt. |  |  |  | op | 500 szt. | 4
23 |  | statyw karuzelowy | Statyw karuzelowy na maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jaki i wielokanałowych) w tym Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 lub Biomaster. Z rączką do łatwego przenoszenia. |  |  |  | szt | 1 szt. | 2
Razem

## Pakiet 5
Pakiet 5
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
24 |  | Końcówki pip automat | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson o pojemności 1000 ul, z PP, niebieskie, niesterylne, pakowne w worki po 1000 szt. Wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 szt | 6
25 |  | Końcówki 1-200ul | Końcówki do pipet automatycznych 200 ul. Skalowane przy 50ul, 100ul i 200ul. Cienkościenny otwór UltraPoint zapobiegający zawieszeniu suę próbki i ułatwiający odrywanie się ostatniej kropli próbki. Filtr HDPE, nie zawierający żadnych dodatków zanieczyszczających próbki. Filtr nie wchłania próbek. Pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson. Sterylne, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów. 960 Tips (10 Racks × 96 Tips). |  |  |  | op |  | 5
26 |  | Końców do pipet | Końcówki do pipet automatycznych 1000 ul. Cienkościenny otwór UltraPoint zapobiegający zawieszeniu się próbki i ułatwiający odrywanie się ostatniej kropli próbki. Filtr HDPE, nie zawierający żadnych dodatków zanieczyszczających próbki. Filtr nie wchłania próbek. Pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson. Sterylne, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów. 960 Tips (10 Racks × 96 Tips). |  |  |  | op |  | 4
27 |  | butelki hodowlane | Butelki hodowlane typy T-75, objętość robocza 20 ml, z zielonym korkiem z filtrem. Odpowiednie do hodowli komórek i zarodków. Bez wykrywalnej DNazy, RNAzy.Niepirogenne. Niecytogenne. Max. Objętość z szyjką 290 ml. Max. Objętość bez szyjki 279 ml. Opakowanie zawiera 100 butelek (20 torebek po 5 butelek). Sterylne. Traktowane TC. |  |  |  | op |  | 4
28 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane do hodowli komórek w zawiesinie 100 x 20 mm. Bez DNA, Dnazy, RNazy oraz pirogenów, niecytotoksyczne. Sterylne. Non-Treatment. Przezroczyste .Objętość robocza 10 ml. Wymiar wewnętrzny 85mm. Opakowanie zawiera 300 szalek (10 paczek x 30 szalek). Pokrywka ułatwiająca wymianę gazów. |  |  |  | op |  | 1
29 |  | płytka wielodoł 96 | Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowej. Traktowane TC. Studzienki zapobiegajcie zanieczyszczeniu krzyżowemu, zapewniając równomierny transfer temperatury we wszystkich studzienkach. Optycznie czyste, płaskie dno. Sterylne. Bez Rnazy, Dnazy, DNA i pirogenów. Niecytotoksyczne. Pojedynczo pakowane (1 pudełko x 50 płytek). Objętość robocza 0,2 ml. Średnica studzienki 0,64 cm. |  |  |  | op |  | 3
30 |  | Płytki hodow 24 dołk | Płytki 24-dołkowe do hodowli komórkowej. Traktowane TC. Studzienki zapobiegajcie zanieczyszczeniu krzyżowemu, zapewniając równomierny transfer temperatury we wszystkich studzienkach. Optycznie czyste, płaskie dno. Sterylne. Bez Rnazy, Dnazy, DNA i pirogenów. Niecytotoksyczne. Pojedynczo pakowane (1 pudełko x 50 płytek). Objętość robocza 1,0 ml. Średnica studzienki 1,55 cm. |  |  |  | op |  | 2
31 |  | Płytka hodowli komór | Płytki 6-dołkowe do hodowli komórkowej. Traktowane TC. Studzienki zapobiegajcie zanieczyszczeniu krzyżowemu, zapewniając równomierny transfer temperatury we wszystkich studzienkach. Optycznie czyste, płaskie dno. Sterylne. Bez Rnazy, Dnazy, DNA i pirogenów. Niecytotoksyczne. Pojedynczo pakowane (1 pudełko x 50 płytek). Objętość robocza 2,0 ml. Średnica studzienki 3,46 cm. |  |  |  | szt |  | 2
32 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówka wirówkowa, typu falkon, 50 ml, stożkowa. Przezroczysta. Wytrzymują wirowanie 12 000 x g. PP. Zielone zakrętki HDPE. Biała powierzchnia do pisania. Wyraźne, drukowane podziałki. Nadające się do wirowania komórek. Niecytotoksyczne. Sterylne. Bez Rnazy, Dnazy, DNA, metali ciężkich i pirogenów. Opakowanie zawiera 500 probówek (20 stojaków po 24 probówek). |  |  |  | szt |  | 5
33 |  | Prob. t. flcon 15ml | Probówka wirówkowa, typu falkon, 15 ml, stożkowa. Przezroczysta. Wytrzymują wirowanie 12 000 x g. PP. Zielone zakrętki HDPE. Biała powierzchnia do pisania. Wyraźne, drukowane podziałki. Nadające się do wirowania komórek. Niecytotoksyczne. Sterylne. Bez Rnazy, Dnazy, DNA, metali ciężkich i pirogenów. Pakowane po 10 worków (2 stojaki po 25 falkonów). |  |  |  | szt |  | 5
34 |  | końcówki 10/20ul | Końcówki do pipet automatycznych 10/20 ul. Podziałka na 1,0ul, 5,0 ul, 10 ul, i 20ul. Cienkościenny otwór UltraPoint zapobiegający zawieszeniu suę próbki i ułatwiający odrywanie się ostatniej kropli próbki. Filtr HDPE, nie zawierający żadnych dodatków zanieczyszczających próbki. Filtr nie wchłania próbek. Pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson. Sterylne, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów. 960 Tips (10 Racks × 96 Tips). |  |  |  | op |  | 5
35 |  | Końców do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson o pojemności 1000 ul, z PP, niebieskie, niesterylne, pakowne w worki po 1000 szt. Wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000szt. | 6
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 6
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
36 |  | wiale szklane | Naczynka chromatograficzne z kryzą 1,5 mL, ND 11, szkło przeźroczyste z polem do opisu, 100 szt/op. |  |  |  | op | 100 | 15
37 |  | wiale szklane | Naczynka chromatograficzne z kryzą 1,5 mL, ND 11, szkło bursztynowe z polem do opisu, 100 szt/op. |  |  |  | op | 100 | 30
38 |  | Kapsle al do HPLC | kapsle aluminiowe do naczynek ND11 z gumową membraną PTFE, twardość 45° Shore |  |  |  | op | 100 | 45
39 |  | Filtry strzyk 0,45 | Filtry strzykawkowe, Minisart RC 15, Celuloza egenerowana, 0,45 µm, śr. 15 mm, |  |  |  | szt | 500 | 3
40 |  | filtry strz PRFE0.22 | Naczynka filtracyjne, Mini-UniPrep, PTFE, 0,2 µm, uszczelka ze szczeliną |  |  |  | op | 100 | 4
41 |  | Pipeta jednokanałowa | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, typu Eppendorf, regulowana pojemność 10-100 µL, z blokadą wybierania objętości |  |  |  | szt |  | 1
42 |  | Pipeta jednokanałowa | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, typu eppendorf, regulowana pojemność 0,5-10 µL, z blokadą wybierania objętości |  |  |  | szt |  | 1
43 |  | Końcówki pipet autom | Końc. do pipet, niesterylne; Poj. 100-5000 µL, Bezbarwne, |  |  |  | op | 250 | 8
44 |  | Końcówki pipet autom | Końcówki do pipet, 1000-10000 µL, przezroczyste, |  |  |  | op | 100 | 8
45 |  | Prob eppendorf | Probówki do wirówki 2 mL typu eppendorf , niesterylne, |  |  |  | op | 1000 | 8
46 |  | bibuła filtracyjna | Bibuła filtracyjna ilościowa, krążki, śr. 185 mm, Czas filtracji 180s |  |  |  | op | 100 | 10
47 |  | bibuła filtracyjna | Bibuła filtracyjna, ilościowa, krążki, 185 mm, średnio szybka/szybka, |  |  |  | op | 100 | 10
48 |  | Zlewki szklane | Zlewki, szkło BORO 3.3, niskie, 150 mL, śr. zewn. 60 mm, wys.80 mm, |  |  |  | op | 10 | 1
49 |  | Zlewki szklane | Zlewki, szkło BORO 3.3, niskie, 250 mL, śr. zewn. 70 mm, wys. 95 mm, |  |  |  | op | 10 | 1
50 |  | Zlewki szklane | Zlewki, szkło BORO 3.3, niskie, 1000 mL, śr. zewn. 105 mm, wys. 145 mm, |  |  |  | op | 10 | 1
51 |  | Zlewki szklane | Zlewki, szkło BORO 3.3, niskie, 25 mL, śr. zewn. 34 mm, wys. 50mm, |  |  |  | op | 10 | 1
52 |  | Kolby Erlenmeyera | Kolby Erlenmeyer'a, szkło BORO 3.3, szeroka szyjka, 500 mL, śr. szyjki 50 mm, |  |  |  | op | 10 | 2
53 |  | Kolby Erl szkl 50ml | Kolby Erlenmeyer'a, szkło BORO 3.3, szeroka szyjka, 50 mL, śr. szyjki 34 mm, |  |  |  | op | 10 | 3
54 |  | butelki labor szklan | Butle, szkło BORO 3.3, 250 mL, śr. zewn. 70 mm, wys. 143 mm, Gwint 45 GL, |  |  |  | op | 10 | 1
55 |  | Pojemniki PP | Pojemniki 120 mL, PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną, z podziałką, sterylne, |  |  |  | op | 250 | 1
56 |  | Pojemniki PP | Pojemniki 60 mL, PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną, z podziałką, sterylne, |  |  |  | op | 500 | 1
57 |  | Pojemniki PP | Pojemniki 60 mL, PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną, z podziałką, niesterylne, |  |  |  | op | 600 | 1
58 |  | Pipeta jednokanałowa | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, Poj. 1000-10000 µL, tupu Acura |  |  |  | szt |  | 1
59 |  | płytka wielodoł 96 | Płytki 96-dołkowe, płaskodenne, |  |  |  | op | 100 | 2
60 |  | bagietka szklana | Bagietki, szklane, szkło sodowe AR, 200x4 mm, |  |  |  | op | 10 | 2
61 |  | bagietka szklana | Bagietki, szklane, szkło sodowe AR, 250x6 mm, |  |  |  | op | 10 | 2
62 |  | Pipeta 12-kanałowa | Pipeta automatyczna 12-kanałowa, 20 do 200 µL, podz. 0,20 µL, typu Acura, |  |  |  | szt |  | 1
63 |  | butelki laboratoryjn | Butle, szkło BORO 3.3, 500 mL, śr. zewn. 86 mm, wys. 182 mm, Gwint 45 GL, |  |  |  | op | 10 | 1
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
64 |  | prob eppend 1,5ml | Probówki do mikrowirówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, autoklawowalne, może wytrzymać wirowanie do 30 00 x g. Haczyk na przykrywce zaciskający się wokół brzegu próbówki, zapobiegajac przypodkowemu otwarciu probówki. Wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean). |  |  |  | op | 1000 szt | 5
65 |  | prob eppendorf 2ml | Probówki do mikrowirówki typu Eppendorf o poj. 2,00 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, autoklawowalne, może wytrzymać wirowanie do 25 00 x g. Haczyk na przykrywce zaciskający się wokół brzegu próbówki, zapobiegajac przypodkowemu otwarciu probówki. Wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean). |  |  |  | op | 1000 | 2
66 |  | Prob eppendorf | róbówki typu eppendorf o poj. 5 ml z zatrzaskiem, z polipropylenu, przezroczyste, sterylne, 25 00 x g, z podziałką, pakowane po 20 szt. do 10 torebek. |  |  |  | op | 200 szt. | 1
67 |  | Prob eppendorf | Probówki typu eppendorf o pojemności 5 ml, z nakrętką z PP, sterylne, 25 000 x g, z podziałką, pakowane po 2 torebki po 100 sztuk. |  |  |  | op | 200 szt. | 2
68 |  | eppendorf Conical Tu | Probówki typu eppendorf o poj. 25 ml z zakrętką. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 200 probówki (8 torebki × 25 probówki) |  |  |  | szt | 28x8 | 1
69 |  | Stat na probówki | Stojak na probówki typu eppendorf, 12 pozycji, do probówek 5 ml i 15 ml, 25 ml i 50 ml; 2 szt w zestawie, z polipropylenu, numerowane pozycje, autoklawowalne. |  |  |  | szt | 2 szt. | 1
70 |  | prob do PCR 200ul | Probówki do PCR typu eppendorf poj. 0,2 ml. Wolne od Rnaz, Dnaz, DNA i inhibitorów PCR. Autoklawowalne. Przejrzyste, bezbarwne odpowiednie do termocyklerów z o formacie bloków 0,2 ml. Posiadające miejsce do pisania, maja cienkie równe ścianki, zapewniające równomierne rozprzestrzenianie się ciepła. Płaskie wieczko. Pakowane po 1000 szt. |  |  |  | op | 1000 | 4
71 |  | zestaw filtracyjny | System filtracji próżniowej. Lejek i odbieralnik wykonany z polistyrenu. Do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologiczne, sterylizacja i przygotowywanie mediów. Niepirogenne. Niecytotoksyczne. Membrana PES, poj. 250 ml, rozmiar porów 0,2um, średnica membrany 50 mm. Pakowane indywidualnie w opakowanie po 12 szt. |  |  |  | szt | 12 | 1
72 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówki ze stożkowym dnem do szybkiego wirowania, 20000 x g, poj. 50 ml. Z płaskimi nakrętkami. Z niecytotoksycznej żywicy medyczne. Przezroczyste. Czarna podziałka w przyrostach ± ??2%. Białe matowe pole do pisania. Wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Sterylne. Autoklawowalne. Wytrzymałe w -80 st C. W opakowaniu po 50 szt/worek, 10worków/opakowanie. |  |  |  | szt | 500 | 2
73 |  | Prob. t. flcon 15ml | Probówki ze stożkowym dnem do szybkiego wirowania, 17000 x g, poj. 15 ml. Z płaskimi nakrętkami. Z niecytotoksycznej żywicy medyczne. Przezroczyste. Czarna podziałka w przyrostach ± ??2%. Białe matowe pole do pisania. Wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Sterylne. Autoklawowalne. Wytrzymałe w -80 st C. W opakowaniu po 50 szt/worek, 10 worków/opakowanie. |  |  |  | szt | 500 | 2
Razem

## Pakiet 8
Pakiet 8
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
74 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne o pojemności 25 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 200 szt. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy, ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne. Kolorowy czerwony pionowy pasek Schellbacha ułatwiający odczytywanie objętości. Ujemna podziałka. Syntetyczny włóknisty materiał filtrujący do ochrony przed zassaniem cieczy do pipetora. |  |  |  | op | 200 | 2
75 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne o pojemności 50 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 100 szt. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy, ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne. Kolorowy czerwony pionowy pasek Schellbacha ułatwiający odczytywanie objętości. Ujemna podziałka. Syntetyczny włóknisty materiał filtrujący do ochrony przed zassaniem cieczy do pipetora. |  |  |  | op | 100 szt | 1
76 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne o pojemności 10 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 200 szt. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy, ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne. Kolorowy pomarańczowo-czerwony pionowy pasek Schellbacha ułatwiający odczytywanie objętości. Ujemna podziałka. Syntetyczny włóknisty materiał filtrujący do ochrony przed zassaniem cieczy do pipetora. |  |  |  | op | 200 szt | 12
77 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne o pojemności 5 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 200 szt. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy, ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne. Kolorowy pionowy pasek Schellbacha ułatwiający odczytywanie objętości. Ujemna podziałka. Syntetyczny włóknisty materiał filtrujący do ochrony przed zassaniem cieczy do pipetora. |  |  |  | op | 200 szt | 10
78 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne o pojemności 2 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 1000 szt. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy, ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne. Ujemna podziałka. Syntetyczny włóknisty materiał filtrujący do ochrony przed zassaniem cieczy do pipetora. |  |  |  | op | 1000 szt | 2
Razem

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
79 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki 100 mm x 20 mm, z polistyrenu, sterylne, odpowiednie do hodowli komórek i tkanek. Pakowane po 20 szt. w rękawie, po 500 szt. w opakowaniu. Poj. użytkowa 11,00-166,5 ml, powierzchnia 55 cm2. |  |  |  | op | 500 szt. | 1
80 |  | Płytki hodow 24 dołk | Płytki hodowlane 24-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek, płaskie dno, z polistyrenu, sterylne, przezroczyst, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę, obj. 3,4 ml, obj. robocza 0,38-0,57 ml. Pakowane pojedynczo po 50 szt w opakowanie. |  |  |  | op | 50 szt. | 2
81 |  | probówki1 | Okrągłodenne probówki o pojemności 5 ml z nasadka do filtru komórek. Sterylne, przeźroczyste, z polistyrenu, z zatrzaskowym dwupozycyjnym nylonowym sitkiem o grubości 35 um. Stosowane przed cytometrią przepływową i FACS. Wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne. Zapewnia jednorodność komórek w zawiesinie. |  |  |  | op | 500 | 1
82 |  | Szalki do hodowli 35 | Płytki sterylne 35 mm x 10 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 8 cm2. |  |  |  | op | 500 | 10
83 |  | Szalki do hodowli 60 | Płytki sterylne 60 mm x 15 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 21 cm2. |  |  |  | op | 500 | 5
84 |  | płytk hodowl 4 dołk | Płytki hodowlane 4-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, z polistyrenu, sterylne, przezroczyste, 120 szt w opakowaniu, 66 mmx60 mm, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę. |  |  |  | op | 120 | 5
85 |  | Płytki hodow 96 dołk | Płytki 96 dołkowe. Przezroczyste. Płaskie dno. Niesterylne. Bez pokrywki. Rozmiar 330uL. Opakowanie zawiera 100 sztuk pakowanych po 10. |  |  |  | op | 100 | 1
86 |  | płytki do mikrotestó | Płytki 60 dołkowe do mikrotestów. Z polistyrenu, płaskie dno studzienki, niesterylne, 60 studzienek, wielkość studzienki 10ul, objętość studzienki 10 ul, przezroczyste. |  |  |  | szt | 150 | 2
Razem

## Pakiet 10
Pakiet 10
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
87 |  | Probówki homog kulki | Probówki zakręcane (2 ml) zawierające po 1 g kulek ceramicznych o średnicy 1,4 mm. W skład zestawów wchodzą EXTRACTME DNA TISSUE PLUS (EM04) oraz EXTRACTME TOTAL RNA PLUS (EM11). opakowanie 100 sztuk |  |  |  | op |  | 4
88 |  | płytki 96 Real Time | Przezroczyste płytki 96 dołkowe kompatybilne z posiadanymi przez nas termocyklerami do Real-Time PCR typu Lightcycler 480 i 96. Wolne od RNaz, DNaz, endotoksyn oraz DNA. W opakowaniu 50 sztuk płytek i 50 folii optycznych |  |  |  | op |  | 7
89 |  | Probówki 0,2 ml | Paski probówek 0.2 ml x 8. Wolne od RNaz, DNaz, endotoksyn oraz DNA. Przezroczyste denka. W opakowaniu ~125 pasków probówek oraz ~120 płaskich wieczek (preferowane wieczka różnokolorowe). |  |  |  | op |  | 5
Razem

## Pakiet 11
Pakiet 11
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
90 |  | Prob do zamrażania | Probówki do głębokiego mrożenia 2 ml, zewnętrznie gwintowane, samostojące, okrągłodenne, wolne od Rnaz I Dnaz, sterylne. opakowanie 50 szt. |  |  |  | op |  | 10
91 |  | końc pip 1000ul | Końcówki do pipet 1000ul, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10x96. Kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 4
92 |  | końc pipet 200ul | Końcówki do pipet 200ul, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10x96. Kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 4
93 |  | końcówki 0,1-10ul | Końcówki do pipet 10ul, krótkie, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10x96. Kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 10
Razem

## Pakiet 12
Pakiet 12
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
94 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 16 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przyżyciowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. |  |  |  | op | 10 szt | 6
95 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 9 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przyżyciowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. |  |  |  | szt | 10 | 5
Razem

## Pakiet 13
Pakiet 13
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
96 |  | blok do barwienia pr | Bloki do barwienia preparatów. Ze szkła sodowo-wapniowego. Z półokrągłym zagłębieniem, O 30 mm x gł. 10 mm. Wymiary: dł. 40 x szer. 40 x wys. 16. Płytka nakrywkowa 40 x 40 x 2 mm. |  |  |  | szt | 1 | 20
Razem

## Pakiet 14
Pakiet 14
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
97 |  | Szalki do hodowli 35 | Plastikowe szalki Petriego 35 mm ze szklanym dnem ze szkła borokrzemowego grubości 0.16–0.19 mm. Służąca do wysokiej jakości obrazowania, zapewniając optymalne właściwości optyczne wymagane w mikroskopii konfokalnej. Szklane dno 27 mmm, wysokość 12,9 mm. W opakowaniu 20 sztuk pakowanych oddzielnie. Objętość pracy 3 ml. |  |  |  | op | 200 | 20
Razem

## Pakiet 15
Pakiet 15
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
98 |  | Probówki 1,5 ml | Probówki 1.5 ml. Zamknięcie zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego. Sterylne, wolne od nukleaz i pirogenów. Bezbarwne. 50 sztuk w opakowaniu. |  |  |  | op |  | 16
Razem

## Pakiet 16
Pakiet 16
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
99 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki do hodowli komórkowych w zawiesinie (nieadherentne)100/20 mm. Pakowane po 10 szt w opakowaniu, jałowe zgodnie z DIN EN 11137 i zaleceniami AAMI, niecytotoksyczne zgodnie z normą DIN EN ISO 10993, niepirogenne. Z polistyrenu, z wypukłym pierścieniem na obwodzie podstawki. Na wieczku i podstawce szalki wytłoczone pierścienie ułatwiające układanie ich w stabilne stosy. Sterylizowane promieniowaniem gamma. Kodowane kolorami. |  |  |  | op | 10szt | 5
Razem

## Pakiet 17
Pakiet 17
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
100 |  | Probówki do homogen | Probówki do homogenizacji zakręcane (2 ml) zawierające po 1 g kulek ceramicznych o średnicy 1,4 mm, dno płaskie |  |  |  | op | 100 | 10
Razem