## Pakiet 1
Pakiet 1
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 |  | Nanocząstki tl żel | nanożelazo z otoczką hydofilową 25 g Czystość: &gt; 97,0% Kształt cząstek: kulisty Średnia wielkość cząstek: 30 - 60 nm.Wielkość cząstek, pełen zakres: 5 - 200 nm Powierzchnia właściwa: &gt; 12 m2/g Gęstość nasypowa: &gt; 0,5 g/cm3 Grupy funkcyjne: -COOH, -OH Zawartość węgla: 25 - 30%. |  |  |  | op |  | 3
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
2 |  | Kit izol DNA tkanki | Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Wielkość próbki: do 1 x 10? hodowli bakteryjnej, do 1 x 106 hodowli komórkowej, do 15 mg tkanki stałej, do 100 µl nasienia. Minikolumna. 20 ug. Objętość elucji do 100 ul. Bufor Tris lub woda jałowa jako roztwór elucyjny. Wielkość opakowania 250 izolacji. |  |  |  | op | 250 izolacji | 2
3 |  | DTT | DTT, liofilizat, 10 probówek po 154 mg. Rozpuszczenie w 1 ml wody tworzy roztwór 1 M. |  |  |  | op | 10 x 154mg | 1
4 |  | Bufor obciąż do DNA | Sześciokrotnie stężony bufor do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy, Barwniki: bromophenol blue, xylene cyanole. Opakowanie 5x1ml |  |  |  | op | 5x1ml | 4
5 |  | Kit izol DNA tkanki | Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów, 250 izolacji, złoże krzemionkowe, minikolumny, do 20ug RNA, do 1x106 hodowle komórkowe, 1x109 bakterii, do 15 mg tkanek stałych,roztwór elucyjny - bufor Tris lub woda jałowa / od 100 µl, zastosowanie klonowanie, PCR, sekwencjonowanie. Kit zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia izolacji. |  |  |  | op |  | 4
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
6 |  | Zestaw IBCmSCC | Zestaw odczynników do aparatu IBCm SCC |  |  |  | szt |  | 2
7 |  | Konserwant microtabs | drażetki z dozownikiem |  |  |  | op |  | 4
8 |  | Zestaw IBCmSCC | zestaw odczynnikó do IBCmSCC (do komórek somatycznych); jeden zestaw = dwie butelki; |  |  |  | szt |  | 2
9 |  | konserwant Microtabs | konserwant do mleka |  |  |  | op |  | 3
Razem

## Pakiet 4
Pakiet 4
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
10 |  | GR 340Assay | Zestaw umożliwiający oznaczenie reduktazy glutationowej w osoczu, lizacie erytrocytów, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym, z zakresem dynamicznym 20-255nmol/min/ml. Test oparty o reakcję utleniania NADPH do NADP+. Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić &lt;4%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić &lt;9,5%; odczyt absorbancji przy 340nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x GR Assay Buffer (10X), 1 x GR Sample Buffer (10X), 1 x GR Glutathione Reductase (control), 1 x GR GSSG, 1 x GR NAPH, 96-dołkowa mikropłytkę oraz folię samoprzylepną do płytki. |  |  |  | szt |  | 2
11 |  | Glutathione Kit 96 | Zestaw umożliwiający oznaczenie peroksydazy glutationowej w osoczu, lizacie erytrocytów, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym bez konieczności rozcieńczania materiału w zakresie 50-344 nmol/min/ml. Test oparty o pomiar pośredni wykorzystujący reakcję z reduktazą glutationową. Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić &lt;6%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić &lt;7,5%; odczyt absorbancji przy 340nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x GPx Assay Buffer (10X), 1 x GPx Sample Buffer (10X), 1 x Glutathione Peroxidase (control), 2 x GPx Co-Substrate Mixture, 1 x GPx Cumene Hydroperoxide, 96-dołkowa mikropłytkę oraz folię samoprzylepną do płytki. |  |  |  | szt |  | 2
12 |  | SUPEROXIDE DISMUTASE | Zestaw umożliwiający oznaczenie dysmutazy ponadtlenkowej w osoczu, surowicy, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym z zakresem dynamicznym 0.005-0.050 units/ml. Test wykorzystuje sól tetrazolową do pomiaru rodników ponadtlenkowych generowanych przez oksydazę ksantynową i hipoksantynową. Test mierzy wszystkie trzy typy SOD (Cu/Zn, Mn i FESOD). Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić &lt;3,5%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić &lt;4%; odczyt absorbancji przy 440-460 nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x Assay Buffer (10X), 1 x Sample Buffer (10X), 1 x Radical Detector, 1 x SOD Standard, 3 x Xanthine Oxidase, 96-dołkowa mikropłytkę oraz folię samoprzylepną do płytki. |  |  |  | szt |  | 2
13 |  | Catalase 520 | Zestaw umożliwiający oznaczenie katalazy w pełnej krwi, lizacie erytrocytów, osoczu i surowicy w zakresie 2-80U/ml. Powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% powinna wynosić &lt;2,5%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% powinna wynosić &lt;6%; odczyt absorbancji przy 520 nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 2 x 110ml Chromogen, 1 x 300 ul Substrate, 1 x 400 ul HRP, 1 x 60 ml Buffer, 1 x 250 ml Sample diluent, 2 x 30 Substrate Diluent, 2 x 30 ml Stop solution, 2 x 160U Standard |  |  |  | szt |  | 2
14 |  | Antioxidant AssayKIT | Zestaw umożliwiający oznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w surowicy, osoczu, homogenacie tkankowym i innym próbkach biologicznych w zakresie 0,125-2mM. Odczyt absorbancji przy 450 nm. Kompletny zestaw powinien zawierać: 1 x 60ml Dilution Buffer, 1 x 5 ml Copper Solution, 1 x Trolox Standard, 1 x 5ml Stop Solution. |  |  |  | szt |  | 2
15 |  | Glutathione Kit 96 | Test 96-dołkowy umożliwiający oznaczenie reduktazy glutationowej w osoczu, lizacie erytrocytów, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym, |  |  |  | szt |  | 8
16 |  | GR 340Assay | Test 96-dołkowy umożliwiający oznaczenie reduktazy glutationowej w osoczu, lizacie erytrocytów, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym |  |  |  | szt |  | 8
17 |  | SUPEROXIDE DISMUTASE | Zestaw 96-dołkowy umożliwiający oznaczenie dysmutazy ponadtlenkowej w osoczu, surowicy, homogenacie tkankowym oraz lizacie komórkowym. |  |  |  | szt |  | 8
18 |  | GLUTATHIONE ASSAY | Test 96-dołkowy ELISA do oznaczania poziomu GSH w surowicy, osoczu, homogenacie tkankowym i innym próbkach biologicznych |  |  |  | szt |  | 8
19 |  | Catalase 520 | Zestaw umożliwiający oznaczenie katalazy w pełnej krwi, lizacie erytrocytów, osoczu i surowicy |  |  |  | szt |  | 8
20 |  | Antioxidant AssayKIT | Zestaw umożliwiający oznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w surowicy, osoczu, homogenacie tkankowym |  |  |  | szt |  | 8
21 |  | Zestaw do det. MDA | test do oznaczania zawartości dialdehydu malonowego, na 100 oznaczen kolorymetrycznych |  |  |  | op |  | 8
22 |  | forrostatyna-1 | Ferrostatin-1, inhibitor ferroptozy, proszek, czystość wyższa lub równa 95%, opakowanie 25mg |  |  |  | szt |  | 3
23 |  | forrostatyna-1 | Ferrostatin-1, inhibitor ferroptozy, proszek, czystość wyższa lub równa 95%, opakowanie 25mg |  |  |  | op | 25mg | 3
Razem

## Pakiet 5
Pakiet 5
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
24 |  | kulki fluorescencyjn | Produkt posiadający widma wzbudzenia i emisji podobne do FITC z max. wzbudzania 441nm i max. emisji przy 485 nm. Mające zastosowanie w badaniach fagocytozy, cytometrii przepływowej i testach diagnostycznych. Cząstki 0,20 um zapakowane jako 2,5% zawiesina wodna. 5.68 x 1012 cząstek/ml. Współczynnik zmienności (CV) = 8%. Wzbudzenie max. = 441 nm. Emisja max. = 486 nm. Przechowywane w 4 st.C. |  |  |  | szt | 10 ml | 1
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 6
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
25 |  | kit do barwie grama | Kit do barwienia grama Merck |  |  |  | op |  | 2
26 |  | do pom żelaza w suro | Zelazo cab odczynnik do oznaczenia żelaza 4 x 50 ml |  |  |  | op | 4x50ml | 8
27 |  | pomiar TIBC w sur | odczynniki do pomiaru TIBC 3 x 20 ml, Wytrącanie węglanem magnezu. |  |  |  | op | 3x20ml | 8
28 |  | Vet5 Reagent Pack | zestaw 5ciu niezbędnych odczynników sprzedawanych w jednym opakowaniu do aparatu Abacus junior vet 5 |  |  |  | op |  | 2
29 |  | Diatro DI L-vet 20L | DIATRO Dl L-VET 20L do aparatu Abacus junior vet 5 |  |  |  | but | 20 l | 4
30 |  | Diatro Lyse-vet 1L | Diatro Lyse, 1l do aparatu Abacus junior vet 5 |  |  |  | but | 1 l | 4
31 |  | Diatro Diff-vet5 | diatro diff vet 5 do aparatu Abacus Junior vet 5 |  |  |  | but | 1 l | 4
32 |  | Diatro rinse-vet5 1L | diatro rinse 1 l do aparatu Abacus junior vet 5 |  |  |  | but | 1 l | 4
33 |  | BM Cleaner | BM Cleaner 1 l, do aparatu Abacus 5 junior vet |  |  |  | but | 1 l | 4
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
34 |  | test detekcji nadtle | 1 opakowanie. Test detekcji stężenia nadlenków do zastosowania w cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, detekcji fluorescencji, który/ w którym: kontrola pozytywna jest indukowana Piocyjaniną, która emituje pomarańczową fluorescencje, kontrola negatywna traktowana jest inhibitorami reaktywnych form tlenu i nie emituje fluorescencji, pozwala na określenie stężenia nadtlenków w hodowli komórkowej. Produkt referencyjny: (ENZ-51012) |  |  |  | szt | 200 testów | 1
Razem

## Pakiet 8
Pakiet 8
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
35 |  | Fun/Bact RNA MiniPre | Zestaw do izolacji RNA. Opakowanie wystarczy na 50 izolacji. Usuwanie DNA z dużą wydajnością dzięki zastosowaniu rekombinowej DNazy zawartej w kolumnie. Filtry zawarte w zestawie ułatwiają dokładna homogenizację próbki oraz zmniejszają jej lepkość. Pozwala na uzyskanie do 70 ug RNA gotowego do użycia w technikach RT-PCR, wydłużania startera, Northern blot itp. |  |  |  | op | 50 izolacji | 3
Razem

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
36 |  | Chloroform dm3 | Chloroform. Zawartość min. 98,5%. Bezbarwna, klarowna ciecz. Opakowanie zawiera 100 ml produktu. |  |  |  | but | 100 ml | 1
37 |  | Metanol LC-MS | nr cas 67-56-1 czystosc 99,9% objetosc 1 litr |  |  |  | but | 1 litr | 10
38 |  | Chloroform do hplc | nr cas 67-66-3 czystosc 99,8% objetosc 1 litr |  |  |  | but | 1 litr | 20
39 |  | KOH czda | nr CAS 1310-58-3 czystosc 99,98%, czysty objetosc 500g |  |  |  | op | 500g | 1
40 |  | n-heptan 99% | nr CAS 142-82-5 czystosc 99% objetosc 1 litr |  |  |  | but | 1 litr | 10
41 |  | Chlorek tionylu | nr CAS 7719-09-07 czystosc: 99,7% objetosc: 1 litr |  |  |  | but | 1 litr | 1
42 |  | dichloromethane | nr CAS 75-09-2 dichlorometan do MS objętość 1 litr |  |  |  | op | 1 litr | 2
43 |  | n-Heksan 99% do HPLC | nr CAS 110-54-3 czystość 99% objętość 1 litr |  |  |  | op | 1 litr | 2
44 |  | Chlorek sodu 99,9% | nr CAS 7647-14-5 czytość 99,9% objętość 1kg |  |  |  | kg | 1 kg | 2
Razem

## Pakiet 10
Pakiet 10
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
45 |  | Bradford | skoncentrowany odczynnik do pomiaru zawartości białka metodą Bradforda w oparciu o BSA, możliwośc pomiaru w kuwetach polistyrenowych, opakowanie 450ml |  |  |  | op | 450ml | 3
46 |  | zestaw do izol białk | Zestaw do jednoczesnej koncentracji białek o niskim stężeniu i eliminacji białek o wysokim stężeniu w próbie &gt;10mg. Zestaw zawiera: 10 kolumn z zawiesiną kulek, bufor płuczący, bufor elucyjny, odczynnik do rehydratacji, zestaw probówek |  |  |  | op |  | 5
47 |  | elektroforeza paski | Paski do elektroforezy w pierwszym kierunku, długość paska - 17cm, pH 4-7 opakowanie 12 sztuk |  |  |  | op |  | 5
48 |  | Trypan blue | Tryptofan Blue. Opakowanie zawiera 5 x1,5 ml produktu. Wystarczy na 750 zliczeń. 0,4% w 0,81% chlorku sodu i 0,06% dwuzasadowego roztworu fosforanu potasu. Filtrowany sterylnie. Kompatybilny z automatycznym licznikiem komórek TC10 lub TC20. |  |  |  | op | 5 x 1,5 ml | 2
Razem

## Pakiet 11
Pakiet 11
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
49 |  | Marker białk 11-245 | 3-kolorowy marker wielkości białek , opakowanie 500 µl, zakres mas 11, 17,20,35,48,63,75,100,135,180,245 kDa, marker gotowy do użycia, 0,1-0,4 mg/ml każdego białka w buforze 20 mM Tris-HCl (pH 7,5); 2% SDS; 1 mM DTT; 3,6 M mocznik oraz 15% (v/v) glicerol |  |  |  | op | 500ul | 10
50 |  | Lysing Matrix D | Probówki zakręcane (2 ml) zawierające po 1 g kulek ceramicznych o średnicy 1,4 mm, dno płaskie, kompatybilne do homogenizatora FastPrep, opakowanie 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 4
Razem

## Pakiet 12
Pakiet 12
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
51 |  | Bufor obciąż do DNA | Bufor obciążający do DNA, barwnik obciążający, pozwalający na łatwe nanoszenie próbek DNA na żele agarozowe lub natywne poliakrylamidowe oraz śledzenie migracji DNA w czasie elektroforezy. Opakowanie zawiera 5 x 1ml produktu. |  |  |  | op | 5 x 1 ml | 2
52 |  | elektrof Agaroza | Agaroza, idealna do analizy elektroforetycznej kwasów nukleinowych i hybrydyzacji typu Northern lub Southern, a także do aplikacji związanych z białkami, takich jak test Ouchterlony i immunodyfuzja radialna (RID), elektroforeza białek (immunoelektroforeza i counter elektroforeza). Niskie EEO, wysoka wytrzymałość żelu, brak wiązania DNA, brak aktywności DNazy i RNazy, jasne i ostre prążki, wysoka wydajność transferu DNA (blotting), brak tła na żelu. Opakowanie zawiera 500 g produktu. |  |  |  | op | 500 g | 1
53 |  | Bufor TBE 5x | 5 x bufor TBE to sterylnie filtrowany roztwór 445 mM Tris, 445 mM kwasu borowego i 10 mM EDTA. Bufor stosowany do elektroforezy DNA i RNA na żelach poliakrylamidowych. Opakowanie zawiera 1 L produktu. |  |  |  | but | 1l | 2
54 |  | KIT transkrypcji | Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA w 2-etapowej reakcji RT-PCR. Zestaw charakteryzujący się ulepszona termostabilnością do 65st C oraz podwyższonej procesywności. Wysoko specyficzna i czuła amplifikacja DNA na matrycy wybranego RNA. Zestaw zawiera odwrotną transkryptazę dART i inhibitor RNazy inhibujący RNazy A, B i C. Opakowanie wystarczy na 100 reakcji. |  |  |  | op | 100 reakcji | 3
55 |  | LuminoCt SYBR Green | Zestaw do reakcji PCR. Pozwala na szybkie i ilościowe reakcje PCR w czasie rzeczywistym i 2-etapowej RT-PCR w czasie rzeczywistym. Może być używane z większości cyklerów. Zawiera polimeraze TaQ DNA, zoptymalizowany bufor reakcyjny, dNTP który jest częściowo zastąpiony przez dUTP, barwnik SYBR Green I i barwnik ROX. Opakowanie wystarczy na 1000 reakcji. |  |  |  | op | 1000 reakcji | 3
56 |  | elektrof Agaroza | Agaroza, idealna do analizy elektroforetycznej kwasów nukleinowych i hybrydyzacji typu Northern lub Southern, a także do aplikacji związanych z białkami, takich jak test Ouchterlony i immunodyfuzja radialna (RID), elektroforeza białek (immunoelektroforeza i counter elektroforeza). Niskie EEO, wysoka wytrzymałość żelu, brak wiązania DNA, brak aktywności DNazy i RNazy, jasne i ostre prążki, wysoka wydajność transferu DNA (blotting), brak tła na żelu. Opakowanie zawiera 500 g produktu. |  |  |  | op | 500 g | 1
57 |  | elektrof marker DNA | Gotowy do użycia wzorzec wielkości DNA do oznaczania małych fragmentów DNA w żelu agarozowym. Składa się z 5 prążków o rozmiarach 50, 100, 250, 400 i 500 pz. Wzorzec wielkości w formacie gotowym do załadowania na żel. Umożliwia przeprowadzenie 500 reakcji. |  |  |  | op |  | 2
58 |  | kit KAPA Probe Force | Kit do reakcji PCR dla większych produkt, gotowy roztwór reakcyjny zawierający polimerazę DNA, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCL2, dNTP. Polimeraza DNA zawarta w zestawie to zmodyfikowana i zoptymalizowana termostabilna mieszanka enzymów, zawierająca polimerazy DNA z bakterii Thermus aquaticus i Pyrococcus sp. Zestaw charakteryzuje się wysoką procesywnością i znacznie większą wiernością niż standardowa polimeraza Taq, ze względu na posiadanie aktywności egzonukleazy 3 ‘› 5’. Zestaw wystarczy na przeprowadzenie 200 reakcji. |  |  |  | op | 200 reakcji | 1
59 |  | kit KAPA Probe Force | Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA w 2-etapowej reakcji RT-PCR. Zestaw charakteryzujący się ulepszona termostabilnością do 65st C oraz podwyższonej procesywności. Wysoko specyficzna i czuła amplifikacja DNA na matrycy wybranego RNA. Zestaw zawiera odwrotną transkryptazę dART i inhibitor RNazy iinhibitujący RNazy A, B i C. Opakowanie wystarczy na 100 reakcji. |  |  |  | op | 100 reakcji | 1
60 |  | kit KAPA Probe Force | Kit do reakcji PCR to gotowy do użycia roztwór zawierający polimerazę DNA onTaq, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP. Polimeraza DNA jest zmodyfikowanym enzymem „gorącego startu”, który zapewnia bardzo mocne hamowanie aktywności polimerazy w umiarkowanych temperaturach i umożliwia konfigurację reakcji w temperaturze pokojowej. Polimeraza DNA onTaq replikuje DNA w 72 ° C i wykazuje okres półtrwania 40 minut w 95 ° C (1,2). Zawiera aktywność egzonukleazy 5 '› 3'. Brak aktywności egzonukleazy 3 '› 5'. Dodaje dodatkowe A na końcach 3 '. Zalecana do stosowania w reakcjach PCR i wydłużania starterów w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiego zakresu produktów DNA o wielkości do 10 kb. Polimeraz DNA jest dostarczana w 2X buforze zawierającym 3 mM MgCl2 i 0,4 mM każdego dNTP. Zestaw zawiera 2 barwniki śledzące na żelu i odczynnik do nakładania żelu. Umożliwia bezpośrednie ładowanie produktów PCR na żel agarozowy. Wszystkie preparaty są testowane pod kątem zanieczyszczenia endonukleazą, 3'-egzonukleazą oraz niespecyficzną jedno- i dwuniciową aktywność DNazy. Zestaw wystarczy na przeprowadzenie 200 reakcji. |  |  |  | op | 200 reakcji | 1
Razem

## Pakiet 13
Pakiet 13
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
61 |  | FossClean Kit | FossClean Kit do namaczania do aparatu MilkoScan TMFT2 |  |  |  | szt |  | 5
62 |  | FTIR Equalizer | FTIR Equalizer -płyn do standaryzacji aparatu MilkoScan TMFT2 |  |  |  | szt |  | 4
63 |  | FTIR Equalizer | FTIR Egualizer (płyn do standdaryzacji); opakowanie = 6 buteleczek |  |  |  | szt |  | 3
Razem

## Pakiet 14
Pakiet 14
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
64 |  | roztwór osłonowy | 10 opakowań po 10l. Anionowy, niefluorescencyjny, wolny od azydków płyn osłonowy do użytku w cytometrach typu CytoFlex. Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. |  |  |  | szt | 10L | 10
65 |  | detergent do czyszcz | 1 opakowanie po 1l. Płyn do czyszczenia cytometru typu CytoFlex. Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. |  |  |  | szt | 1 Litr | 1
66 |  | detergent do czyszcz | 1 opakowanie po 500ml. Płyn do czyszczenia komponentów cytometru typu CytoFlex, które weszły w kontakt z próbkami krwi. Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. |  |  |  | szt | 500 ml | 1
67 |  | test Proliferacji | 2 zestawy do analizy pojedynczej komórki przy użyciu cytometru przepływowego oraz do analizy cyklu komórkowego. Zestaw powinien zawierać RNazę, jodek propidyny oraz Wash buffer.Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. Produkt referencyjny ED7069. |  |  |  | szt | 200 testów | 2
68 |  | zest do anali cyklu | 2 opakowania. Zestaw do analizy profliferacji na podstawie ekspresji Ki-67 skoniugowany z fluorochromem AlexaFluor 647, do analizy ludzkich komórek przy użyciu cytometrii przepływowej. Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. Produkt referencyjny A6-155-T100. |  |  |  | szt | 100 testów | 2
69 |  | kulki kalibracyjne | 1 opakowanie po 2 ml. Kulki fluorescencyjne do do codziennej kalibracji cytometru typu CytoFlex. Produkt kompatybilny z cytometrem CytoFLEX2L8C. Produkt referencyjny B53230. |  |  |  | szt | 2 ml | 1
Razem

## Pakiet 15
Pakiet 15
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
70 |  | Roztwór buforowy | bufor kalibracyjny do pH-metru, pH 7.01, opakowanie 500ml |  |  |  | op | 500ml | 1
71 |  | Roztwór buforowy | bufor kalibracyjny do pH-metru, pH 10.01, opakowanie 500ml |  |  |  | op | 500ml | 1
Razem

## Pakiet 16
Pakiet 16
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
72 |  | INNE odczynniki | Zestaw do szybkiego i wysokojakościowego barwienia różnicowego. Zawiera wszystkie wymagane produkty i ułożone kolejno aby uprościć barwienie [Odczynnik 1 (metanol) - 90 ml; Odczynnik 2 (eozyna) - 90 ml; Odczynnik 3 (błękit metylenowy) - 90 ml; Woda DI Rinse - 90 ml x 2; Spill-Free Slide Jar – 1 słoik (mieści 10 slajdów); Osłona szklana - 2 opakowania (24 mm x 50 mm, # 1s); Środek do mocowania żywicy - 1 butelka (30 ml); Marker - 1 każdy; Slajdy Colorfrost - 1 pudełko (144 / pudełko); Zmodyfikowany plastikowy uchwyt do slajdów - 1 każdy (mieści 5 slajdów); Tekturowy folder slajdów - po 1 (mieści 20 slajdów)] Opakowanie wystarczy na zabarwienie około 100 slajdów. |  |  |  | szt | 125 ml | 1
73 |  | Jodek propidyny 10ml | Jodek propidyny (PI), czerwony fluorescencyjny barwnik kontrastowy do jąder i chloroplastów. Stosowany do wykrywania martwych komórek w populacji. W roztworze wodnym barwnik ma maksimum wzbudzenia/emisji/emisji 493/639 nm. Po związaniu barwnika jego fluorescencja jest zwiększona 20–30-krotnie, maksimum wzbudzenia fluorescencji jest przesunięte o ~ 30–40 nm do czerwieni, a maksimum emisji fluorescencji o ~ 15 nm do niebieskiego, co skutkuje maksimum wzbudzenia przy 535 nm i maksimum emisji fluorescencji przy 617 nm. Nieprzepuszczalny dla kómorek. Opakowanie zawiera 100 mg produktu. |  |  |  | szt | 100 mg | 1
74 |  | elektrof bufor10xTGP | Bufor 10X TAE, sterylnie przefiltrowany roztwór 400 mM octanu Tris i 10 mM EDTA, pH 8,3. Używany do elektroforezy DNA na agarozie. Dostarczany w 1-litrowych plastikowych butelkach. Wolny od DNaz. |  |  |  | op | 1l | 10
75 |  | elektrof marker DNA | Drabinka DNA 1 kb, dająca ostre, wyraźne prążki, do oznaczenia dwuniciowego DNA w zakresie wielkości 500 bp - 15 000 bp Opakowanie zawiera . Idealny do separacji na 0,8 - 1% żelach agarozowych. zapewnia przeprowadzenie 500 aplikacji. Stężenie 0,5 ug/ul. Opakowanie wielkości 250 ug, |  |  |  | op | 250 ug | 1
76 |  | kit KAPA Probe Force | Kit do reakcji PCR. Zestaw zawiera polimerazę DNA, bufor, magnez oraz dNTP. Umożliwia konfiguracje reakcji z mniejsza ilością etapów pipetowania, wystarczy dodać tylko startery, szablon i wodę. Zestaw zapewnia wyższą wydajność docelowych amplikonów z małej ilości matrycy, zwiększa specyficzność reakcji dzięki technologi gorącego startu, zapewnia szerszy zakres długości amplikonów, konfiguracja reakcji w temp. pokojowej, zoptymalizowany bufor reakcyjny. Niska wydajność PCR bogatego w GC. Wbudowany Hot Start. Standardowa szybkość reakcji. Zestaw pozwala na przeprowadzenie 100 reakcji. |  |  |  | op | 100 reakcji | 1
77 |  | dNTP | 20 mM roztwór dNTPS do PCR, oczyszczany metodą HPLC, zapewnia doskonałą wydajność w różnych zastosowaniach biologii molekularnej. Mieszanina dATP, dCTP, dGTP, i dTTP o stężeniu 5 mM każdy o pH 7,5 dla całkowitego stężenia sNTP wynoszącego 20 mm. Opakowanie zawiera 1 ml produktu. |  |  |  | op | 1 ml | 2
78 |  | suplement | Suplement do buforów PCR. 25 mM MgCl2, wodny roztwór 0,22 um filtrowany membranowo chlorku magnezu. Nadający się do optymalizacji stężenia jonów magnezu w PCR z polimerazą DNA taq, polimerazą DNA Dream Taq, polimerazą DNA Maxima Hot Start Taq. Nie zawiera Endo-, egzodeoksyrybonukleazy, rybonukleaz i fosfataz. Opakowanie zawiera 4 x 1,25 ml 25 mM MgCl2. |  |  |  | szt | 4 x 1,25 ml | 2
79 |  | Roztwór buforowy | Bufor do PCR z siarczanem amonu bez MgCl2. Bufor zawiera: • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 w 25 ° C), • 200 mM (NH4) 2SO4, • 0,1% (v / v) Tween 20. Opakowanie zawiera 4 x 1,25 ml buforu. |  |  |  | op | 4 x 1,25 ml | 2
80 |  | Fosfataza alkaiczna | Fosfataza alkaliczna do obrazowania komórek macierzystych, która umożliwia różnicowe barwienie pluripotencjalnych komórek macierzystych. Utrzymuje żywotność komórek. Barwienie PSC trwa około 20 min. 50 ul wystarczy do wybarwienia dwóch 24-dołkowych płytek. Opakowanie zawiera 50ul produktu. |  |  |  | op | 50 ul | 2
81 |  | Roztwór buforowy | Bufor który zawiera KCl i (NH4)2SO4 w proporcjach zoptymalizowanych pod kątem niezawodnego działania polimerazy DNA Dream TaQ i polimerazy DNA DreamTaq Hot Start w PCR, zawiera MgCl2 w stężeniu 20 mM. Zawiera odczynnik do pomiaru gęstości oraz dwa barwniki śledzące. Odczynnik do pomiaru gęstości umożliwia bezpośrednie nakładanie produktów PCR na żel. Do monitorowania postępu elektroforezy służy niebieski barwnik (migruje z fragmentami DNA o wielkości od 3 do 5 kb w 1% żelu agarozowego) i żółty barwnik (migruje szybciej niż fragmenty DNA o 10 pz w 1% żelu). Barwniki maja piki wzbudzenia przy 424 nm i 615 nm. Opakowanie zawiera 4 x 1,25 ml produktu. |  |  |  | op | 4 x 1,25 ml | 2
Razem

## Pakiet 17
Pakiet 17
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
82 |  | Supelco 37 | certyfikowany materiał referencyjny, mix kwasów tłuszczowych do HPLC , 1ml |  |  |  | op | 1ml | 3
83 |  | C18 FAME Isomer Mix | certyfikowany materiał referencyjny, ester metylowy kwasu linolowego, cis / trans do HPLC i GC, 1ml |  |  |  | op | 1ml | 3
84 |  | retinol acetate | wzorzec witamin rozpuszczalnych w tłuszczach |  |  |  | op | 100mg | 3
85 |  | retinol palmitate | wzorzec witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
86 |  | dl-alpha tocopherol | wzorzec analityczny 26,3/100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
87 |  | tocopheryl acetate | wzorzec analityczny 26,3/100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
88 |  | retinol synthetic | czystość &gt;= 95% (HPLC) |  |  |  | op | 100mg | 3
89 |  | bursztynian tokofero | wzorzec witamin rozpuszczalnych w tłuszczach |  |  |  | op | 100mg | 3
90 |  | (+)-?-Tokoferol | (+)-?-Tokoferol, wzorzec analityczny 26,3/100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
91 |  | ?-Tokoferol | ?-Tokoferol, wzorzec analityczny 26,3/100mg, ampulki 100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
92 |  | witamina D | Witamina D2, Ergocalciferol, 5g, 99%, czystość HPLC, CAS 50-14-6 |  |  |  | op | 5g | 2
93 |  | witamina D3 | Cholekalcyfero, 100mg, krystaliczna , 99+%, czystość hplc, CAS : 67-97-0 |  |  |  | op | 100mg | 3
94 |  | witamina K3 | Menadion (witamina K3), wzorzec analityczny 26,3/100mg |  |  |  | op | 100mg | 3
95 |  | witamina K2 | Menachinon (witamina K2), wzorzec analityczny 26,3/100mg, ampulki 100 mg |  |  |  | op | 100mg | 3
96 |  | witamina K1 | Filochinon (witamina K1), wzorzec analityczny 26,3/100mg, ampulki 100 mg |  |  |  | op | 100mg | 3
97 |  | Woda analizy Emsure | Woda do analiz.Woda dejonizowana nadająca się do szerokiego spektrum klasycznych, regulowanych oraz bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. Produkt zgodny z ACS a także normami ISO. Masa molowa 18,02 g / mol. Poziom jakości MQ300. Temperatura wrzenia 100 ° C (1013 hPa). Gęstość 1,00 g / cm3 (20 ° C). Prężność par 23 hPa (20 ° C). Pozostałość po odparowaniu ? 1 mg / l. Pozostałość po prażeniu ? 1 mg / l. Chlorek (Cl) ? 0,05 mg / l. Fluor (F) ? 0,05 mg / l. Azotany (NO3) ? 0,01 mg / l. Fosforan (PO4) ? 0,01 mg / l. Siarczan (SO4) ? 0,1 mg / l. Krzemian (SiO2) ? 0,01 mg / l. Amon (NH4) ? 0,01 mg / l. Ag (srebro) ? 0,0004 mg / l. As (arsen) ? 0,0020 mg / l. Al (aluminium) ? 0,0020 mg / l. Au (złoto) ? 0,0010 mg / l. B (Bor) ? 0,0050 mg / l. Ba (bar) ? 0,0010 mg / l. Be (beryl) ? 0,0020 mg / l. Bi (bizmut) ? 0,0010 mg / l. Ca (wapń) ? 0,0050 mg / l. Cd (kadm) ? 0,0010 mg / l. Co (kobalt) ? 0,0010 mg / l. Cr (chrom) ? 0,0004 mg / l. Cu (miedź) ? 0,0004 mg / l. Fe (żelazo) ? 0,0010 mg / l. Ga (gal) ? 0,0040 mg / l. Ge (german) ? 0,0010 mg / l. W (ind) ? 0,0010 mg / l. K (potas) ? 0,0050 mg / l. Li (lit) ? 0,0020 mg / l. Mg (Magnez) ? 0,0050 mg / l. Mn (mangan) ? 0,0004 mg / l. Mo (molibden) ? 0,0020 mg / l. Na (Sód) ? 0,0100 mg / l. Ni (nikiel) ? 0,0004 mg / l. Pb (ołów) ? 0,0010 mg / l. Pd (pallad) ? 0,0080 mg / l. Pt (platyna) ? 0,0010 mg / l. Sb (antymon) ? 0,0010 mg / l. Sn (cyna) ? 0,0010 mg / l. Sr (stront) ? 0,0004 mg / l. Ti (tytan) ? 0,0010 mg / l. V (wanad) ? 0,0010 mg / l. Zn (cynk) ? 0,0040 mg / l. Zr (cyrkon) ? 0,0010 mg / l. Substancje redukujące nadmanganian (O) potasu ? 0,08 mg / l. &quot; |  |  |  | op | 5 l | 4
98 |  | subs do chemilumin | Odczynnik do chemiluminescencji do analizy Western Blot. Co najmniej 10-krotnie bardziej czuły niż testy kolorymetryczne i za każdym raziem dający doskonałe i wiarygodne wyniki. Wykrywanie oparte na luminolu, które jest odpowiedznie do wszystkich testów western blot. Wysoka czułość, ~10 pg w systemie modelowym. Wystarczający do wykrycia 100 cm2 membrany: 62,5 ml odczynnika do wykrywania 1 (kolor: bezbarwny), 62,5 ml odczynnika do wykrywania 2 (kolor: bezbarwny). Opakowanie 1 pkg. |  |  |  | op | 1 pkg | 1
Razem

## Pakiet 18
Pakiet 18
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
99 |  | nanoczątki złota | Skład: Nanocząstki złota metalicznego 4 N Woda demineralizowana Stężenie: 50 mg/kg (50 ppm) |  |  |  | op | 250 ml | 20
Razem

## Pakiet 19
Pakiet 19
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
100 |  | Agil RNA Nano Kit | Zestaw do analizy integralności całkowitego RNA za pomocą aparatu Bioanalyzer 2100. W zestawie drabinka wielkości, strzykawka, odczynniki, 25 chipów, probówki PCR 0.5 |  |  |  | op |  | 2
Razem

## Pakiet 20
Pakiet 20
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
101 |  | Alkohol etylo 99,8% | Etylowy alkohol 99,8% czda, masa cząsteczkowa 46,07 g/mol. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz. Zawartość min. 99,8 %(V/V). Barwa max. 10 j.Hz. Gęstość (20°C) 0,789 - 0,791 g/cm3. Woda max. 0,2 %. Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,001 %. Zasady (j. NH3) max. 0,0003 %. Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,0005 %. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001 %. Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 10 min. Metanol max. 0,01 %. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 %. Związki karbonylowe (j. CO) max. 0,003 %. metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 % |  |  |  | op | 1 l | 6
102 |  | kwas mlekowy | Kwas mlekowy 80% czda |  |  |  | l |  | 5
103 |  | Alkohol etylowy dm3 | ALKOHOL ETYLOWY 99,7% cz.d.a. |  |  |  | dm3 |  | 45
104 |  | chlorek sodu | CHLOREK SODU cz.d.a. |  |  |  | kg |  | 10
105 |  | gliceryna | Gliceryna oczyszczona |  |  |  | l |  | 25
106 |  | Woda do HPLC | Woda, do HPLC |  |  |  | l |  | 20
107 |  | etanol 96% | alkohol etylowy czda 96%, opakowanie 1l |  |  |  | op | 1 litr | 20
108 |  | etanol 96% | alkohol etylowy czda 96%, opakowanie 1l |  |  |  | op | 1l | 20
109 |  | Alkohol etylowy CZDA | Etylowy alkohol 99,8% czda, opakowanie 1l |  |  |  | op | 1l | 20
Razem

## Pakiet 21
Pakiet 21
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
110 |  | chlorek potasu 500g | Potasu chlorek czda objetosc 1KG nr CAS 7447-40-7 |  |  |  | szt | 0,5kg | 2
111 |  | Potasu rodanek CZDA | nr CAS 333-20-0 objetosc 250g |  |  |  | but | 250g | 1
112 |  | Sodu wodorowę. CZDA | Sodu węglan bezwodny, soda CZDA objetość 1 kg nr CAS 497-19-8 |  |  |  | szt | 1 kg | 1
113 |  | Chlorek wapnia | bezwodny 96% ACS objętość 1 kg nr CAS 10043-52-4 |  |  |  | szt | 1 kg | 1
114 |  | Amonu chlorek | objętość 1kg nr CAS 12125-02-9 |  |  |  | szt | 1KG | 1
115 |  | Pot. diwodorof. CZDA | nr CAS 7778-77-0 objetosc 1kg |  |  |  | szt | 1 kg | 1
116 |  | mocznik | nr CAS 57-13-6 objetosc 1kg |  |  |  | op | 1 kg | 1
117 |  | Kwas moczowy | objetosc: 100g nr CAS 69-93-2 czystosc 99% |  |  |  | g | 100g | 1
118 |  | Mucyna Bydlęca | objetosc 500mg nr CAS 84195-52-8 |  |  |  | op | 500mg | 1
119 |  | alfa-amylaza | objetosc 100g nr CAS 9000-90-2 |  |  |  | szt | 100g | 1
120 |  | azotyn sodu | objetosc 1kg nr CAS 7632-00-0 |  |  |  | szt | 1 kg | 1
121 |  | GLUC3 | D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA, ACS, ODCZ. FP objetosc 500g nr CAS 50-99-7 |  |  |  | szt | 500g | 1
122 |  | Kwas glukoronowy | Kwas D-glukuronowy czystosc 98% objetosc 10g nr CAS 6556-12-03 |  |  |  | but | 10g | 1
123 |  | Glucosamine hydrochl | D-(+)-Glucosamine hydrochloride objetosc 25g nr CAS 66-84-2 |  |  |  | but | 25g | 1
124 |  | Pepsyna | objetosc 25g nr CAS 9001-75-6 |  |  |  | szt | 25g | 1
125 |  | BSA (Bovine Ser Alb) | BSA - Surowicza albumina wołowa OBJETOSC 25g nr CAS 9048-46-8 |  |  |  | but | 25g | 1
126 |  | Nadtlenek wodoru | Wodoru nadtlenek, 30% objetosc 500ml nr CAS 7722-84-1 |  |  |  | but | 500ml | 1
127 |  | LIPC | Lipaza AY30 nr CAS 9001-62-1 objetosc 25g |  |  |  | szt | 25g | 1
128 |  | Pankreatyna | nr CAS 8049-47-6 OBJETOSC 100g |  |  |  | op | 100g | 1
129 |  | Żółć bydlęca | nr CAS 8008-63-7 OBJETOSC 25g |  |  |  | szt | 25g | 1
130 |  | Kw trichlorooct CZDA | objetosc 500g nr CAS 1976-03-09 |  |  |  | szt | 500g | 1
131 |  | 2,4 dinitrofenylohyd | 2,4-Dinitrofenylohydrazyna, wilgotne ciało stałe, zawiera min. 30% wody objetosc 25g nr CAS 119-26-6 |  |  |  | op | 25g | 1
132 |  | octan etylu | Etylu octan czda nr CAS 141-78-5 OBJETOSC 500 ml |  |  |  | szt | 500ml | 1
133 |  | Chininy chlorowodore | objetosc 25g nr CAS 6119-47-7 |  |  |  | szt | 25g | 1
134 |  | kw. triobarbiturowy | czystosc 99% objetosc 50g nr CAS 5217-47-0 |  |  |  | szt | 50g | 1
135 |  | tetrametoksypropan | nr CAS 102-52-3 OBJETOSC 100ml |  |  |  | szt | 100ml | 1
136 |  | tetrahydrofuran | czystosc 99,6% objetosc 1L nr CAS 109-99-9 |  |  |  | but | 1L | 1
137 |  | cykloheksanodin | czystosc 97% objetosc 100g nr CAS 504-02-9 |  |  |  | but | 100g | 1
Razem

## Pakiet 22
Pakiet 22
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
138 |  | kit | Zestaw odczynników do analizatora hematologicznego firmy idexx model procyte dx, w skład kitu wchodzą 3 butelki z odczynnikami, roztwór rozcieńczająco płuczący, oraz pojemnik na odpady, całość zapakowana w opakowanie umożliwiające podpięcie odczynników dzięki nakładce Quick-Connect Top |  |  |  | op |  | 10
139 |  | kit | Zestaw odczynników do analizatora hematologicznego firmy Idexx model procyte dx, w skład kitu wchodzą odczynniki do oznaczania leukocytów oraz retikulocytów. odczynniki zapakowane w złączone ze sobą osobne woreczki. |  |  |  | op |  | 3
Razem

## Pakiet 23
Pakiet 23
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
140 |  | cytotoksyczność w ho | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay Kit do oceny cytotoksyczności, ocena apoptozy oraz nekrozy. Zamienniki nie są akceptowane. |  |  |  | szt |  | 1
141 |  | cytotoksyczność w ho | Mitochondrial ToxGlo™ Assay, Zestaw do oceny dysfunkcji mitochondrialnych. Zamienniki nie są akceptowane. |  |  |  | szt |  | 1
142 |  | RQ1 RNase-Free Dnase | zestaw zawierający: RQ1 DNase 10X bufor reakcyjny (400mM Tris-HCl [pH 8.0 at 25°C], 100mM MgSO4, 10mM CaCl2) 1 x 1ml; RQ1 DNase Stop Solution1 x 1ml; RQ1 RNase-Free DNase1 x 1,000u |  |  |  | op |  | 8
143 |  | Zes do izolacji RNA | kit do izolacji całkowitego RNA z tkanek i kultur komórkowych; w zestawie kolumny do izolacji, woda wolna od RNAz, bufor lizujący, beta-merkaptoetanol, bufor płuczący, DNAza I, DNAse stop solution, MnCl2, opakowanie zawierający zestaw odpowiedni do przeprowadzenia 50 reakcji |  |  |  | op |  | 10
144 |  | cytotoksyczność w ho | zestaw do oceny cytotoksyczności w czasie rzeczywistym (real-time) aż do 72h, w zestawie bufor lizujący+assay buffer+ barwnik fluorescencyjny, zestaw umożliwia przeprowadzenie 100 reakcji w formacie 96-dołkowym, pomiar fluorescencji (wzbudzenie 485–500nm) |  |  |  | op |  | 3
145 |  | cytotoksyczność w ho | Zestaw do oceny cytotoksyczności, służący do detekcji i ilościowego pomiaru glutationu(GSH) w komórkach. Test oparty na konwersji pochodnej lucyferazy do lucyferazy w obecności GSH. Wszystkie odczynniki potrzebne do przeprowadzenia testu załączone do zestawu. |  |  |  | op |  | 1
146 |  | test detekcji lucyfe | 1 opakowanie po 100ml. Test wykrywania lucyferazy wykrywający geny geny reporterowe lucyferazy w komórkach ssaczych. Produkt referencyjny: E6120. |  |  |  | szt | 100 ml | 1
147 |  | test Proliferacji | 1 opakowanie 10 x 10 ml. Test luminescencji do określenia liczby komórek w hodowli. Test powinien opierać się o detekcję ATP oraz wykrywać przynajmniej 15 komórek na studzienkę płytki 384-dołkowej w 10 min po dodaniu wymaganych odczynników. Produkt referencyjny: G7571 |  |  |  | szt | 10 opakowań po 10 ml | 1
148 |  | elektrof TBEx10 | 10x steżony bufor TBE do biologii molekularnej, 1000ml |  |  |  | l |  | 2
Razem

## Pakiet 24
Pakiet 24
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
149 |  | RNeasy Micro Kit | RNeasy Mini Kit, Zestaw do oczyszczania mieszaniny reakcyjnej kompatybilny z: jednobarwnym, kompatybilnym z mikromacierzami ekspresyjnymi z systemu Agilent zestawem odczynników do przygotowania wybarwionego cDNA z całkowitego RNA. 50 reakcji. |  |  |  | szt |  | 2
150 |  | Kit izol RNA z krwi | nr katalogowy -69506 For spin-column or 96-well extraction of total DNA from animal blood and tissues and from cells, yeast, bacteria, or viruses |  |  |  | op |  | 2
151 |  | MagNA Pure LC RNA | NR KAT -74104 - For purification of up to 100 µg total RNA from cells, tissues, and yeasT |  |  |  | op |  | 2
Razem

## Pakiet 25
Pakiet 25
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
152 |  | KIT Real Time DNA | LightCycler 480 SYBR Green I Master (500 x 20 uL) - 4707516001 |  |  |  | op |  | 2
153 |  | cDNA Rev Transcr Kit | Transcriptor First Strand cDNA synthesis kit; |  |  |  | op |  | 2
154 |  | Agil RNA Nano Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit; analiza i pomiar jakości wyizolowanego RNA w zakresie stężeń 25 to 500 ng/µL |  |  |  | op |  | 2
155 |  | Agilent Hi Sens DNA | Agilent High Sensitivity DNA kit |  |  |  | op |  | 2
156 |  | KIT Real Time DNA | Kit do Real time DNA Sybr Green, kit do przeprowadzenia reakcji qPCR kompatybilny z systemem Light Cycler 96, Roche; opakowanie zawiera hot-start FastStart Taq DNA Polimeraze oraz wode PCR, reakcja prowadzona w objętości 20ul, opakowanie pozwala na przeprowadzenie 5000 reakcji |  |  |  | op | 5000 reakcji | 1
157 |  | ALB2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych ALB |  |  |  | szt |  | 9
158 |  | Fosfataza zasadowa | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych ALP |  |  |  | szt |  | 15
159 |  | Transamin alaminowa | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych ALT |  |  |  | szt |  | 9
160 |  | Transamin asparginow | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych AST |  |  |  | szt |  | 9
161 |  | BILT2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych BIL |  |  |  | szt |  | 15
162 |  | Ca | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CA |  |  |  | szt |  | 9
163 |  | CHE2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CHE |  |  |  | szt |  | 9
164 |  | CHOL2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CHOL |  |  |  | szt |  | 9
165 |  | CKL | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CKL |  |  |  | szt |  | 1
166 |  | Clean-Up | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CLEAN na 150 testów |  |  |  | op |  | 45
167 |  | CRE2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych CRE |  |  |  | szt |  | 9
168 |  | GGT g | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych GGT |  |  |  | szt |  | 9
169 |  | GLUC3 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych GLUC |  |  |  | szt |  | 9
170 |  | HDLC3 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych HDL |  |  |  | szt |  | 9
171 |  | Iron2 (żelazo) | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych IRON |  |  |  | szt |  | 15
172 |  | Lact (Mleczany) | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych LACT |  |  |  | szt |  | 9
173 |  | LDHL | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych LDH |  |  |  | szt |  | 9
174 |  | LDL-C | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych LDL |  |  |  | szt |  | 9
175 |  | LIPC | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych LIP |  |  |  | szt |  | 9
176 |  | Mg | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych MG |  |  |  | szt |  | 9
177 |  | Phos2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych PHOS |  |  |  | szt |  | 9
178 |  | TP2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych TP |  |  |  | szt |  | 9
179 |  | TRIGL | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych TRIG |  |  |  | szt |  | 9
180 |  | kalibrator (CFAS) | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Kalibrator Cfas 12*3mL |  |  |  | szt |  | 6
181 |  | CFAS Lipids | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Kalibrator Cfas Lipids 3*1mL |  |  |  | szt |  | 15
182 |  | PreciControl Multi 1 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Kontrola PreciContro; ClinChem Multi 1 QCS, 20*5mL |  |  |  | szt |  | 3
183 |  | PreciControl Multi 2 | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Kontrola PreciControl ClinChem Multi 2 QCS, 20*5mL |  |  |  | szt |  | 3
184 |  | Płyn Cobas Cleaner | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Płyn czyszczący do analizatora 1Litr |  |  |  | szt |  | 15
185 |  | ISE Deproteinizer | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych ISE Deproteinizer do analizatora |  |  |  | op |  | 6
186 |  | Tubing Set ISE | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych Integra Microcuvetten do analizatora Integra |  |  |  | op |  | 3
187 |  | 9% NaCl | Kasety z odczynnikami do oznaczeń biochemicznych NaCL 9% do analizatora Integra, 6*22 mL |  |  |  | op |  | 3
188 |  | cobasIntegraWasteCon | kasety do analizatora biochemicznego Integra Cobas na odpady po analizie |  |  |  | op |  | 6
Razem

## Pakiet 26
Pakiet 26
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
189 |  | Pelargonidin-3-O-glu | Numer CAS: 18466-51-8, 1 mg, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1 mg | 1
190 |  | (+)-Catechin | 10mg, numer CAS: 154-23-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
191 |  | Cyanidin-3-O-glucosi | 15mg, numer CAS: 7084-24-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 15mg | 1
192 |  | Callistephin chlorid | 1mg, numer CAS: 18466-51-8, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
193 |  | Kuromanin chloride | 5mg, numer CAS: 7084-24-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 5mg | 1
194 |  | Delphinidin chloride | 1mg, numer CAS: 528-53-0, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
195 |  | Pelargonidin chlorid | 10mg, numer CAS: 134-04-3, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
196 |  | Pelargonidin-3-diglu | 5mg, numer CAS: 17334-58-6, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 5mg | 1
197 |  | p-Coumaric acid | 25g, numer CAS: 501-98-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 25g | 1
198 |  | Quercetin 3-ß-D-gluc | 50mg, numer CAS: 482-35-9, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 50mg | 1
199 |  | Kaempferol | 10mg, numer CAS: 520-18-3, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
200 |  | Ellagic acid (EA) | 10g, numer CAS: 476-66-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10g | 1
201 |  | Quercetin-3-O-rutino | 10mg, numer CAS: 30311-61-6, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
202 |  | Quercetin-3-O-glucur | 10mg, numer CAS: 482-35-9, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
203 |  | Quercetin-3-malonylg | 1mg, numer CAS: 96862-01-0, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
204 |  | Kaempferol 3-glucosi | 5mg, numer CAS: 480-10-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 5mg | 1
205 |  | Kaempferol 3-O-D-gal | 1mg, numer CAS: 107163-34-8, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
206 |  | Kaempferol 3-ß-D-glu | 25mg, numer CAS: 480-10-4, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 25mg | 1
207 |  | Kaempferol 3-O-ß-rut | 5mg, numer CAS: 17650-84-9, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 5mg | 1
208 |  | 1-O-Galloyl-ß-D-gluc | 10mg, numer CAS: 13405-60-2, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
209 |  | Caffeic acid | 25g, numer CAS: 331-39-5, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 25g | 1
210 |  | Luteolin | 10mg, numer CAS: 491-70-3, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 10mg | 1
211 |  | Hamamelitannin | 5mg, numer CAS: 469-32-9, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 5mg | 1
212 |  | Malvidin chloride | 1mg, numer CAS: 643-84-5, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
213 |  | Oenin chloride | 1mg, numer CAS: 7228-78-6, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
214 |  | Callistephin chlorid | 1mg, numer CAS: 18466-51-8, czystość do HPLC-MS |  |  |  | szt | 1mg | 1
215 |  | Protoporphyrin IXzin | protoporfiryna IX cynkowa II, opakowanie 50mg |  |  |  | szt | 50mg | 1
216 |  | cytotoksyczność w ho | Zestaw do oceny peroksydacji lipidów w wyniku stresu oksydacyjnego, zestaw opary o wykrywanie malondialdehyde (MDA). Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki, wystarczajace do przeprowadzenia 100 reakcji. Produkt reakcji wykrywany colometrycznie (532nm)/Fluorometrycznie( ex- 532/em-553nm) |  |  |  | op |  | 1
217 |  | Żelatyna | 0,1% roztwór żelatyny do hodowli komórkowych przeznaczony do komórek zarodkowych i pluripotentnych. Pochodzi od świń. Opakowanie zwiera 500 ml produktu. |  |  |  | op | 500 ml | 5
218 |  | Fosfataza alkaiczna | Zestaw fosfatazy alkalicznej leukocytów przeznaczony do pół ilościowej demonstracji aktywności fosfatazy alkalicznej w białych krwinkach. Do użytku diagnostycznego in vitro. W skład zestawu wchodzi Roztwór cytrynianu 50 ml, roztwór alkaliczny FRV 10 ml, roztwór hematoksyliny 50 ml, roztwór alkaliczny 10 ml oraz roztwór azotynu sodu 10 ml. |  |  |  | op | 1 kit | 1
219 |  | Kit do transfekcji | Wieloskładnikowy odczynnik, który tworzy kompleksy z DNA, a następnie transportuje go do komórek zwierzęcych lub obiadów. Wysokowydajny odczynnik, który transfekuje szeroki zakres komórek eukariotycznych, w tym komórki owadzie i trudne do transfekcji linie komórkowe (np. Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC -3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264,7, Jurkat, PC-12 i HCT 116). Łatwy w użyciu odczynnik nieliposomalny, który nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, jest stabilny w temp. pokojowej. Dostarczany w 80% etanolu, filtrowany przez membranę o rozmiarze porów 0,2 um i aktywny w pożywce zawierającej surowice. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia ludzkiego ani zwierzęcego Liczba testów: Przy zastosowaniu standardowej procedury 1 ml odczynnika do transfekcji DNA można użyć do wykonania do 10000 transfekcji na płytkach 96-dołkowych. Opakowanie zawiera 0,4 ml produktu. |  |  |  | op | 0,4 ml | 3
220 |  | corticosterone | Corticosterone, czystość 98.5%, opakowanie 500 mg |  |  |  | op |  | 6
221 |  | Protoporphyrin IXzin | protoporfiryna IX cynkowa II, opakowanie 50mg |  |  |  | szt | 50mg | 1
222 |  | Trypsyna | Trypsyna z wieprzowej trzustki, Proteomic grade, odpowiednia do analiz MALDI-TOF, opakowanie 20ug |  |  |  | op | 20ug | 4
223 |  | INNE odczynniki | roztwór imidazolu, koncentracja 1M w wodzie, pH 9.5±0.5 |  |  |  | op | 100ml | 2
224 |  | Kit do oczyszcz DNA | Kit do oczyszczania produktów DNA. Transfer RNA (tRNA) izolowany z drożdży piekarskich. Odpowiedni do stosowania jako nośnik w oczyszczaniu i strącaniu kwasu nukleinowego. Dostarczany w roztworze w 10 mM Tris HCl (pH 7,4) w 1 mM EDTA. Odpowiedni dla biologi molekularnej. W formie buforowanego roztworu wodnego, stężenie 9-11 mg/ml. Wolny od DNaz i Nickase. Opakowanie zawiera 5 X 1ml produktu. Możliwość bezpośredniej wysyłki do Włoch. |  |  |  | op | 5 x 1 ML | 2
225 |  | INNE odczynniki | Gotowy do użycia odczynnik do ploriferacji komórek. Uzyskana absorbancja silnie koreluje z liczbą komórek. Wykrywa niewielkie ilości komórek. Wystarczy na ?800 testów. Optymalne pH 8,0. ?max 440-480 nm. Opakowanie zawiera 8 ml produktu. |  |  |  | szt | 8 ml | 4
226 |  | Matrigel | Komory inwazyjne do oceny komórek złośliwych i normalnych in vitro. Sprawdzona wydajność dzięki użyciu membrany PET pokrytej matrycą Matrigel. Pozwala na szybką ilościową ocenę inwazji komórek nowotworowych in vitro dzięki uproszczeniu i automatyzacji testów i nieniszczącym wykrywaniem fluorescencji. 12 komór na płytkę 24 dołkową. Opakowanie 24szt. |  |  |  | op | 24 szt | 1
227 |  | Olej mineralny | w butelkach 1 litrowych, testowany na zarodkach |  |  |  | op | 1l | 6
228 |  | Hialuronidaza | Hialuronidaza, poziom jakości 200, typ I-S, w postaci liofilizowanego proszku, mol wag ~55 kDa. 100 mg proszku w opakowaniu. |  |  |  | op | 100 mg | 1
229 |  | tween20 | Odczynnik będący niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, ester polioksyetylenosorbitolu należący do rodziny polisorbatów. Masa cząsteczkowa 1225 daltonów, test ? 40,0% (GC), mol wag.~ 1228, gęstość 1,095g/ml w 25st.C, CMC 60 mg/l, skład kwasu laurynowego ? 40%. Odpowiedni dla biologi molekularnej. Wolny od endonukleaza-egzonukleaza i RNaz Opakowanie o objętości 50 ml. |  |  |  | op | 50 ml | 1
230 |  | 2-Hydroxypropyl-B-Cy | (2-Hydroxypropyl)-ß-cyclodextrin, average Mw ~1,380, opakowanie 100g |  |  |  | op |  | 2
231 |  | Hydralazine hydrochl | Chlorowodorek hydralazyny; Opakowanie 50g; Czystość: ?99%; Rozpuszczalność w wodzie: 50mg/ml; Produkt w formie proszku; |  |  |  | szt | 50g | 1
232 |  | Tributylphosphine | Tributylofosfina; Opakowanie 100g; Produkt w formie proszku; Czystość: 97%; |  |  |  | szt | 100g | 1
233 |  | chlorek potasu 500g | Chlorek potasu; W formie proszku; Czysty do analiz; Czystość: ?99.0%; Odczynnik do zastosowania w technikach biologii molekularnej; |  |  |  | szt | 500g | 1
234 |  | chlorek sodu | Chlorek sodu; W formie proszku; Opakowanie 500g; Czysty do analiz; Czystość: ?99.0%; Odczynnik klasy ACS; |  |  |  | op | 500g | 2
235 |  | Sodu wodorowę. CZDA | Wodorowęglan sodu; Czysty do analiz; Opakowanie 500g; W formie proszku; Czystość: ?99.7%; Odczynnik klasy ACS; |  |  |  | szt | 500g | 1
236 |  | Sodu diwodorof CZDA | Diwodorofosforan sodu; Czysty do analiz; Opakowanie 500g; W formie proszku; Czystość: ?99.0%; |  |  |  | szt | 500g | 1
237 |  | Chlorek magnezu | Chlorek magnezu; Czysty do analiz; Opakowanie 1kg; W formie proszku; Czystość: ?98%; |  |  |  | op | 1kg | 1
238 |  | Chlorek wapnia CaCl2 | Chlorek wapnia; W formie proszku; Czysty do analiz; Opakowanie 500g; Czystość: ? 98.0 %; |  |  |  | op | 500g | 1
239 |  | Fenylefryna | (R)-(-)-chlorowodorek fenylefryny; Opakowanie 5g; Produkt w formie proszku; |  |  |  | szt | 5g | 1
240 |  | L-NAME | L-NAME chlorowodorek; Opakowanie: 10g; Produkt w formie proszku; Czystość: ?98%; Rozpuszczalność w wodzie: 50mg/ml; |  |  |  | szt | 10g | 1
241 |  | SNP | Nitroprusydek sodu; Opakowanie 25g; Produkt w formie proszku; Czystość: ?99%; |  |  |  | szt | 25g | 1
242 |  | Norepinefryna | (-)-Norepinefryna; Opakowanie 500mg; Produkt w formie skrystalizowanej; Czystość: ?98%; |  |  |  | szt | 1g | 1
243 |  | Acetylocholina | Chlorek acetylocholiny; Opakowanie 25g; Produkt w formie proszku; Rozpuszczalność w wodzie: 100mg/ml; Czystość: ~99% Produkt nadaje się do zastosowania w hodowlach komórkowych; |  |  |  | szt | 25g | 1
244 |  | MgSO4 | Heptahydrat siarczanu magnezu; Czysty do analiz; Opakowanie 500g; W formie proszku; Czystość: ?99.0%; |  |  |  | szt | 500g | 1
245 |  | Potasu diwodorofosfo | Diwodorofosforan potasu; Czysty do analiz; Opakowanie 500g; Czystość:?99.0%; W formie proszku; |  |  |  | szt | 500g | 1
246 |  | GLUC3 | Glukoza; Czysty do analiz; Opakowanie 1kg; Czystość: ?99.5%; W formie proszku; |  |  |  | szt | 1kg | 1
Razem

## Pakiet 27
Pakiet 27
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
247 |  | C18 FAME Isomer Mix | certyfikowany materiał referencyjny, ester metylowy kwasu linolowego, cis / trans do HPLC i GC |  |  |  | but |  | 1
248 |  | Supelco 37 | certyfikowany materiał referencyjny, mix kwasów tłuszczowych do HPLC i GC |  |  |  | but |  | 1
Razem

## Pakiet 28
Pakiet 28
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
249 |  | Izolacja RNA tkanki | Kit kolumienkowy do izolacji całkowitego RNA z krwi, kożuszka leukocytarnego, hodowli komórkowych, bakterii i drożdży. Przygotowany do opcjonalnego trawienia DNazą na kolumnie.Zestaw pozwala na przeprowadzenie 50 reakcji. Opcja trawienia DNazą na kolumnie, bufor RLE eliminujący erytrocyty, szybka wydajność izolacji, bardzo wysoka czystość wyizolowanego RNA. |  |  |  | op | 50 reakcji | 1
250 |  | Kit izol DNA tkanki | Kit kolumienkowy do izolacji całkowitego DNA z szerokiej gamy próbek. Zestaw pozwala na przeprowadzenie 50 reakcji. Poza DNA genomowym, izolat zawiera także frakcję mitochondrialną, jak również wirusowy DNA. Wyizolowaniu ulegają fragmenty o długości do 50.000 pz, z przewagą fragmentów długości 20.000-30.000 pz. Kit wyposażony w ręczne jednorazowe homogenizatorki. Zestaw zawiera homogenizatorki H, proteinaze K, izolacja z różnego rodzaju próbek, szybka i wydajna izolacja, wysoka czystość wyizolowanego DNA, gwarancja usunięcia inhibitorów reakcji PCR. |  |  |  | op | 50 reakcji | 1
Razem

## Pakiet 29
Pakiet 29
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
251 |  | odczy analizy apopto | 2 opakowania po 200 testów. Zestaw do fluorescencyjnej detekcji apoptozy przy użyciu aneksyny V z barwnikiem fluorescencyjnym APC. Zestaw zawiera bufor reakcyjny, aneksynę V wyznakowaną APC oraz roztwór jodku propidyny. Produkt referencyjny: (88-8007-74). |  |  |  | szt | 200 testów | 2
252 |  | test Proliferacji | 2 po 180 testów. zestawy do znakowania in vitro i in vivo komórek, do detekcji proliferujących komórek przy użyciu fluorescencji w cytometrze przepływowym (Ekscytacja/Emisja 630 nm/661 nm). W każdym zestawie znajduje się 9 fiolek z ziofilizowanym odczynnikiem oraz 1 fiolka z DMSO (500 ul). |  |  |  | szt | 180 testów | 2
253 |  | Kit do transfekcji | 1 zestaw zawierający 2x96 reakcji. Do transfekcji komórek zawieszonych i adherentnych przy użyciu elektroporacji wykonywanej przez specjalną pipetę umożliwiającą elektroporację. Kompatybilny z systemem Neon Transfection system. |  |  |  | op | 2x96 reakcji | 1
Razem

## Pakiet 30
Pakiet 30
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
254 |  | Ribo-0 Magn Gold Kit | RNA Clean &amp; Concentrator-5 with DNase I Set (50 preps); kit do oczyszczania i zagęszczania wyizolowanego RNA |  |  |  | op |  | 2
255 |  | izolacja RNA TRIzol | Kit do izolacji RNA wystarczający na 200 izolacji; Zawiera wszystkie potrzebne odczynniki; W zestawie zawarte 200ml TRI reagentu; Dodatkowo w zestawie zawarty enzym DNAza I; Kit pozwala na ominięcie rozdzielania faz za pomocą chloroformu; Pozwala na izolację RNA bez utrarty miRNA oraz krótkich fragmentów RNA (do 17nt); Pozwala na wyizolowanie do 50µg wysokiej jakości RNA bezpośrednio z próbki; Procedura izolacji trwa do 10 minut; Objętość eluentu ?25 µl; Do procedury izolacji wymagana wirówka oraz wytrząsarka (vortex); |  |  |  | op | 200 izolacji | 1
Razem

## Pakiet 31
Pakiet 31
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
256 |  | KIT transkrypcji | 1 opakowanie zawierające 100 reakcji po 20 ul. Zestaw do odwrotnej transkrypcji. Zestaw zawiera oligo(dT)18, losowe heksamery. Zawiera inhibitor RNAzy. Umożliwia prowadzenie reakcji do 55 °C. |  |  |  | op | 100 x 20 reakcji | 1
257 |  | BSA (Bovine Ser Alb) | 1 opakowanie 100g. Albumina z surowicy bydlęcej (BSA), wolna od proteaz, czysta w 97%, proszek, liofilizowana. |  |  |  | opak | 100g | 1
258 |  | Metanol | 1 butelka szklana po 2,5 l, metanol o stężeniu 99,8% lub większym. cz. d. a. |  |  |  | but | 2,5 | 1
259 |  | INNE odczynniki | Pisak do opisywania widocznych drabin białkowych przez chemiluminescencyjną detekcją Western Blot. Pióro zoptymalizowane pod kątem wykrywania za pomocą skanera C-DiGit® Blot lub systemu obrazowania Odyssey® Fc i nadaje się również do użytku z kliszami lub innymi systemami obrazowania. Marker zapewniający atrament który emituje światło po inkubacji z powszechnie stosowanymi substratami chemiluminescencji. Atrament jest słabo widoczny, co ułatwia identyfikację oznaczonych membran. Opakowanie zawiera jeden pisak. |  |  |  | szt | 1 szt | 1
260 |  | Standard mix WWA | Standard mix WWA, 1ml, PAH Mix 1, EPA 610, nr kat. 124812X |  |  |  | op | 1ml | 3
261 |  | Alkohol etylowy CZDA | 1 opakowanie po 2,5l. Alkohol absolutny o stężeniu etanolu wyższym lub równym 99,8%. Numer CAS: 64-17-5 |  |  |  | op | 2,5 l | 1
262 |  | izopropanol | 1 opakowanie po 1 L. Izopropanol 95% cz.d.a. |  |  |  | op | 1 l | 1
263 |  | Izolacja RNA tkanki | &quot;Kit do izolacji RNA, który: - wystarczająco czuły do izolacji 1 x 107 komórek eukariotycznych lub 25-30 mg tkanki - objętość eluentu 40-70 µL - technika wiązania RNA opiera się o technikę &quot;&quot;silica mini spin column) - finalna czystość produktu &gt;200 nt - Proces oczyszczania RNA nie może trwać nie więcej niż 25 min. - Test nie wymusza użycia fenolu, chloroformu, ultrawirowania w gradiencie cezu (CsCl), precypitacji izopropanolem lub LiCl |  |  |  | op | 200 | 3
264 |  | RNA Clean & Concentr | &quot;kit do oczyszczania RNA, który: - oczyszcza i zatęża RNA µg - działa na próbkach o wysokim stężeniu RNA - nie posiada rozpuszczalników organicznych - zatęża małe ilości RNA 10-15 µL - oczyszcza do 10 µL RNA - posiada kolumnę wiążącą DNA opartą o technikę &quot;&quot;silica microelute spin column&quot;&quot; - czas oczyszczania jest mniejszy niż 15 min&quot; |  |  |  | op | 50 | 2
265 |  | kit do izo plazmidów | &quot;kit do oczyszczania DNA plazmidowego który: - oczyszcza od 1 do 5 ml hodowli bakteryjnej w LB - działa na wysokopijnych, niskokopijnych, cosmidowych plazmidach - technika wiązania DNA opiera się o technologię &quot;&quot;silica mini spin column&quot;&quot; - ma czas oczyszczania mniejszy niż 30 min. &quot; |  |  |  | op | 50 | 1
266 |  | Zest iz DNA z tk utr | &quot;kit do izolacji DNA który: - oczyszcza DNA z tkanek, linii komórkowych, tkanek zatopionych w parafinie, krwi pełnej, płynów ustrojowych, wymazów - jest wystarczająco czuły do izolacji 30 mg lub 5x106 komórek - technika wiązania DNA opiera się o technologię &quot;&quot;silica mini spin column&quot;&quot; - ma czas oczyszczania mniejszy niż 20 min. (po lizie materiału)&quot; |  |  |  | op | 50 | 1
267 |  | Toluen | Toluen ?99.9%, CHROMASOLV dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), 2,5l |  |  |  | l | 2,5 | 8
268 |  | Acetonitryl do LC-MS | acetonitryl o czystości odpowiedniej do detektora masowego, opakowanie 2,5 l |  |  |  | but | 2,5 l | 15
269 |  | Metanol do LC-MS | butelki 2,5 l, czystość wysoka do MS |  |  |  | but | 2,5 | 15
270 |  | woda LC-MS | wysoka czystość, butla 2,5 l |  |  |  | but | 2,5 l | 15
271 |  | n-Heksan 99% do HPLC | butla 2,5 l, odczynnik odpowiedni do LC-MS |  |  |  | but | 2,5 | 10
272 |  | n-heptan 99% | wysoka czystość, butelka 1 l |  |  |  | but | 1 l | 10
273 |  | dichloromethane | odczynnik o wysokiej czystości odpowiedni do detektora MS, butla 1 l |  |  |  | but | 1 l | 10
Razem

## Pakiet 32
Pakiet 32
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
274 |  | presto blue | Presto blue 100 ml |  |  |  | szt |  | 2
275 |  | Płyn do czyszczenia | Meliseptol® rapid |  |  |  | l |  | 10
Razem

## Pakiet 33
Pakiet 33
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
276 |  | RNA Tissue Kit | Quick RNA Mini Prep (50) - R1054 |  |  |  | op |  | 1
Razem