## Pakiet 1
Pakiet 1
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 |  | końcówki 1000ul | • Pojemność : 1000µl • Kolor :Bezbarwny • Filtr :Tak • Sterylność :Tak • Sposób pakowania :Pudełko rack • Ilość [szt./op.] : 5x96 • Całkowita długość końcówki: 84 ± 0,5 mm • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem • Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwiający współpracę końcówek z pipetami automatycznymi różnych marek. Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy |  |  |  | op | 480 | 10
2 |  | Końcówki 0,1-10ul | • Pojemność : 10µl • Kolor : Bezbarwny • Filtr : Tak • Sterylność : Tak • Sposób pakowania : Pudełko rack • Ilość [szt./op.] : 10x96 • Całkowita długość końcówki: 38 ±0,5 mm • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem • Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwiający współpracę końcówek z pipetami automatycznymi różnych marek. Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy |  |  |  | op | 960 | 10
3 |  | Końcówki 200 ul | • Pojemność :200µl • Kolor :Bezbarwny • Filtr :Tak • Sterylność :Tak • Sposób pakowania :Pudełko rack • Ilość [szt./op.] :10x96 • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem. • Całkowita długość końcówki: 59 ± 0,5 mm • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem • Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwiający współpracę końcówek z pipetami automatycznymi różnych marek. Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy |  |  |  | op | 960 | 10
4 |  | końcówki 20ul | •Pojemność :20µl •Kolor : Bezbarwny •Filtr :Tak •Sterylność : Tak •Sposób pakowania : Pudełko rack •Ilość [szt./op.] : 10x96 •Całkowita długość końcówki: 50 ± 0,5 mm • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem • Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwiający współpracę końcówek z pipetami automatycznymi różnych marek. Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy |  |  |  | op | 960 | 10
5 |  | końcówki 1000ul | • Pojemność :1200µl • Kolor : Bezbarwny • Filtr : Nie • Sterylność : Tak • Sposób pakowania : Pudełko rack • Ilość [szt./op.] : 5x96 • Całkowita długość końcówki: 84 ± 0,5 mm • Pudełko rack - pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką, jest podstawową formą pakowania produktów sterylnych i z filtrem • Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwiający współpracę końcówek z pipetami automatycznymi różnych marek. Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy |  |  |  | op | 480 | 2
6 |  | Prob sterylne | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, z polipropylenu, korek z systemem safe-seal/safe-lock, przezroczyste, sterylne bez DNaz, RNaz, pirogenów, 39x10,8 mm, skalowane 0,1/0,5/1,0/1,5 ml, pakowane po 50 sztuk |  |  |  | op | 50 | 20
7 |  | prob 2,0ml eppendor | Probówki typu Eppendorf 2 ml, z polipropylenu, korek z systemem safe-seal/safe-lock, przezroczyste |  |  |  | op | 250 | 2
8 |  | taśma do autoklawu | Taśma do sterylizacji w autoklawie, o szerokości 19 mm, rolka |  |  |  | szt |  | 1
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
9 |  | Filtry strzyk 0.2 | CHROMAFIL® - Disposable filters from MACHEREY-NAGEL, Cellulose (RC), Xtra RC-20/25 |  |  |  | op | 50szt | 15
10 |  | Filtry strzyk 0,45 | CHROMAFIL® - Disposable filters from MACHEREY-NAGEL, Cellulose (RC), Xtra RC-45/25 |  |  |  | op | 50szt. | 15
11 |  | wkład filt do spe | SPE cartridges, CHROMAFIX wypełnienie Florisil, Large, 50 szt w opakowaniu |  |  |  | op |  | 5
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
12 |  | płytka wielodoł 96 | Płytki 96 dołkowe. Przezroczyste. Płaskie dno. Niesterylne. Bez pokrywki. Rozmiar 330uL. Opakowanie zawiera 100 sztuk pakowanych po 10. |  |  |  | op | 100 szt | 5
13 |  | Pipety 10m | Pipety serologiczne, 10 ml, 1/10ml. Sterylne. Pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNa. Zapewniają pipetowanie bez kropli. Kolorowy pionowy pasek Schellbacha. Zawiera syntetyczny włóknisty materiał filtrujący. 200 szt w opakowaniu. Zwiększona objętość. |  |  |  | op | 200 szt | 12
14 |  | Pipety 5m | Pipety serologiczne, 5ml. Sterylne. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zawiera 200 szt. Wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA. Zapewniają pipetowanie bez kropli. Wyraźna, czytelna podziałka. Kolorowy pasek Schellbacha . Zwiększona objętość. Zawiera syntetyczny włóknisty materiał filtrujący. |  |  |  | op | 200 szt | 10
15 |  | płytki 24-dołkowe | Płytki hodowlane 24-dołkowe. Wolne od DNA, DNaz, RNas, pirogenów. Niecytotoksyczne. Sterylne. Objętość robocza 1 ml,. Średnica studzienki 1,55 cz. Opakowanie zawiera 50 płytek wielodołkowych. |  |  |  | op | 50 szt | 2
16 |  | Płytki hodow 6 dołk | Płytki hodowlane 6-dołkowe. Wolne od DNA, DNaz, RNas, pirogenów. Niecytotoksyczne. Sterylne. Opakowanie zawiera 75 płytek wielodołkowych. Objętość dołka 9,6 cm2 |  |  |  | op | 75 szt. | 2
Razem

## Pakiet 4
Pakiet 4
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
17 |  | Pipety 5m | Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Zgodne z niemieckimi normami jakości. Jednoczęściowa konstrukcja pozwala zwiększyć dokładność (&gt;98%) i odporność na uszkodzenia. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek. Pipety o objętości 5 ml z podziałką co 0,1 ml. Pakowane indywidualnie. Sterylne |  |  |  | op | 250 | 4
18 |  | Pipety 10m | Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Zgodne z niemieckimi normami jakości. Jednoczęściowa konstrukcja pozwala zwiększyć dokładność (&gt;98%) i odporność na uszkodzenia. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek. Pipety o objętości 10ml, z podziałką co 0,1 ml. Sterylne. Pakowane po 25 szt. 250 szt/op. |  |  |  | op | 250 | 5
19 |  | Probówki 2 ml zamraż | Probówki 2 ml. Zamknięcie zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego i samoczynnemu otwarciu się probówki. Sterylne, wolne od nukleaz i pirogenów. Bezbarwne. Bardzo wytrzymałe na uszkodzenia fizyczne (mogą być wirowane w 30.000 x g). 100 sztuk w opakowaniu. |  |  |  | op |  | 10
20 |  | Szpatułki jednorazow | Szpatułki laboratoryjne z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne. Kolor niebieski, wymiary 7 x 210 mm. W opakowaniu po 300 szt. |  |  |  | op | 300 szt | 3
21 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówki typu Falcon samostojące niesterylne wykonane z PP. Pojemności 50 ml. Z nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym. Wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki, |  |  |  | op | 50 | 30
22 |  | Probówki typu falcon | Probówki typu Falcon samostojące sterylne wykonane z PP. Pojemności 50 ml. Z nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym. Wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki, |  |  |  | op | 50 | 10
23 |  | Pudełko plastikowe | Pudełko do przechowywania i transportu różnorodnych odczynników (enzymy, DNA, RNA, zawiesiny komórkowe) w niskich temperaturach, - temp. -20°C przez 60 min, na 12 prob. o poj. 0,5 do 2,0 ml. Kolor żółty. |  |  |  | szt | 1 szt. | 1
24 |  | Pudełko plastikowe | Pudełko do przechowywania i transportu różnorodnych odczynników (enzymy, DNA, RNA, zawiesiny komórkowe) w niskich temperaturach, - temp. -80°C przez 60 min, na 12 prob. o poj. 0,5 do 2,0 ml. Kolor biały. |  |  |  | szt | 1szt. | 1
25 |  | pudełko | Zestaw dwóch pudełek chłodzących na probówki PCR 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytki z 96 stanowiskami. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury ? 7°C płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku. Kolor różowy i żółty. |  |  |  | szt | 2 szt. | 1
26 |  | Statyw Falcon | Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml. Zestaw pięciu statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. Specjalne zagłębienie na spodzie zapewnia bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania. Zestaw zawiera 5 szt w opakowaniu. |  |  |  | szt | 5 szt. | 1
27 |  | statyw wielopoziomow | Zestaw kolorowych, trzypoziomowych statywów, z możliwością ich połączenia w jeden ciąg. Z możliwością autoklawowania. Każdy statyw posiada: 24 miejsca na probówki lub paski o poj. 0,2 ml (poziom najniższy), 14 miejsc na probówki o poj. 0,5 ml (poziom środkowy), 12 miejsc na probówki o poj. 1,5 ml (poziom najwyższy). Wymiary pojedynczego statywu: 164 x 123 x 62 mm. Zestaw zawiera po jednym statywie z każdego z następujących kolorów: naturalny, niebieski, zielony, fioletowy, żółty i pomarańczowy. Opakowanie zawiera 6 szt. |  |  |  | szt | 6 szt. | 1
28 |  | Szpatułki jednorazow | Głaszczki L-kształtne (szpatułki) - jednorazowe sterylne pakowane 10 x 10 szt |  |  |  | op | 10 x 10 | 25
29 |  | końc pip 100-1000ul | sterylne końcówki (bez filtra) do pipet automatycznych - typu Eppendorf - 100-1000 µ |  |  |  | op | 250 | 25
30 |  | Końcówki 1-200ul | Końcówki do pipet HTL z fazowanym zakończeniem o pojemności 1-200 ul, pakowane w worki po 1000 szt |  |  |  | op | 1000 | 25
31 |  | Kapsle al do HPLC | Kapsle z septą z przeźroczystego PTFE/czerwonej gumy - aluminiowe |  |  |  | szt | 100 | 10
32 |  | Fiolki HPLC 2ml clea | Fiolki do HPLC z wywiniętym brzegiem ND11, szkło przezroczyste |  |  |  | szt | 100 | 10
33 |  | fiolki hplc | Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem pojemność 6 ml |  |  |  | op | 200 | 2
34 |  | Koń 0,1-10ul obn ret | Końcówki typu Cristal, objętość 0,1-10 µl, op. 1000 szt |  |  |  | op | 1000szt. | 10
35 |  | Końcówki do pipet | końcówki typu ependorf, objętość 5-200 µl, op. 1000 szt |  |  |  | op | 1000szt. | 7
36 |  | Końców do pipet | końcówki typu ependorf 100-1000 µl, op. 1000 szt |  |  |  | op | 100szt. | 10
37 |  | Kuweta do spektrofot | Kuwety do analiz UV, ze szkła optycznego |  |  |  | szt |  | 5
38 |  | kuwety spektr 10x4mm | Kuweta UV mikro z zatyczką |  |  |  | op |  | 2
39 |  | mieszadło magnetyczn | Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką, długość 20 mm, średnica 8 mm |  |  |  | op |  | 10
40 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. |  |  |  | szt |  | 5
41 |  | Filtry strzyk 0.2 | Filtry do strzykawek o śr. 13 mm, z membraną z Nylonu, 100 szt w opakowaniu, średnica porów 0,22 um |  |  |  | op | 100szt. | 5
42 |  | strzykawki 2ml | Strzykawki jednorazowe, 2ml |  |  |  | szt |  | 2
43 |  | strzykawki 5ml | Strzykawki jednorazowe, 5ml |  |  |  | op |  | 3
44 |  | Filtry strzyk 0.2 | Filtry strzykawkowe qpore. Niesterylne, z hydrofobową membranę z teflonu (PTFE) o wysokiej odporności na rozpuszczalniki, kwasy i zasady. do przygotowywania próbek do HPLC lub GC. 100 szt w opakowaniu, średnica membrany 17 mm, średnica porów 0,22 um |  |  |  | op |  | 5
45 |  | Prob wirówkowe | Probówki wirówkowe, gładkie. Bez brzegu. Ze szkła borokrzemowego 3.3. 10 sztuk w opakowaniu.100 x 16 mm, 12 ml |  |  |  | op |  | 10
Razem

## Pakiet 5
Pakiet 5
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
46 |  | Probówki homog kulki | Probówki zakręcane (2 ml) zawierające po 1 g kulek ceramicznych o średnicy 1,4 mm. W skład zestawów wchodzą również EXTRACTME DNA TISSUE PLUS (EM04) oraz EXTRACTME TOTAL RNA PLUS (EM11). Opakowanie 100 sztuk. |  |  |  | op |  | 5
47 |  | płytki 96 Real Time | Przezroczyste płytki 96 dołkowe kompatybilne z termocyklerami do Real-Time PCR typu Lightcycler 480 i 96, Wolne od Rnaz, Dnaz, endotoksyn oraz DNA. W opakowaniu 50 sztuk i 50 folii optycznych. |  |  |  | op |  | 10
48 |  | Probówki 0,2 ml | Paski probówek 0.2 ml x 8. Wolne od RNaz, DNaz, endotoksyn i DNA. Przezroczyste denka, w opakowaniu 120 pasków probówek z płaskimi wieczkami (preferowane wieczka różnokolorowe). |  |  |  | op |  | 10
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 6
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
49 |  | prob 1,5ml stoż dno | probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml; sterylne; odporne na wirowanie, ze stożkowym dnem |  |  |  | op | 1000 | 6
50 |  | probówki | probówki typu eppendorf ze stożkowym dnem o pojemności 5 ml, sterylne |  |  |  | op | 200 | 5
51 |  | Końców do pipet | końcówki do pipet typu eppendorf o objętości 50-1000 ul z filtrem, o obniżonej retencji, pakowane w statywach/na tackach po 96 sztuk |  |  |  | op | 10 x 96 | 10
52 |  | Końców do pipet | końcówki do pipet typu eppendorf o objętości 50-1000 ul bez filtra, o obniżonej retencji, pakowane w statywach/na tackach po 96 sztuk |  |  |  | op | 10 x 96 | 10
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
53 |  | Prob krwi na surow | Probówki PMMA 16x100mm 10ml z granulatem i akceleratorem z niebieskim korkiem |  |  |  | op | 50 | 60
Razem

## Pakiet 8
Pakiet 8
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
54 |  | Końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 0,1-10 ul z filtrem hydrofobowym, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, bez DNaz, opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt, długość 32 mmRNaz, pyrogenów, posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet, końcówki i pudełka można autoklawować, opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt. Bezbarwne. |  |  |  | op |  | 5
55 |  | Końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 20ul ul z filtrem hydrofobowym, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, bez DNaz, opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt, długość 32 mmRNaz, pyrogenów, posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet, końcówki i pudełka można autoklawować, opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt. objętość 2-20ul. Bezbarwne |  |  |  | op |  | 3
56 |  | Końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 200ul ul z filtrem hydrofobowym, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, bez DNaz, opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt, długość 32 mm. Bez RNaz, pyrogenów, posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet, końcówki i pudełka można autoklawować, opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt. objętość 1-200ul. Bezbarwne |  |  |  | op |  | 5
57 |  | Końcówki do pipet | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000ul ul z filtrem hydrofobowym, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, bez DNaz, opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt, długość 32 mm. Bez RNaz, pyrogenów, posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet, końcówki i pudełka można autoklawować, opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt. objętość 100-1000ul. Bezbarwne |  |  |  | op |  | 5
Razem

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
58 |  | Probówki 1,5 ml | Probówki 1.5 ml. Zamknięcie zapobiegające zanieczyszczeniu materiału biologicznego. Sterylne, wolne od nukleaz i pirogenów. Bezbarwne. 50 sztuk w opakowaniu. |  |  |  | op |  | 16
59 |  | Stripy do PCR | Paski probówek do PCR po 8 szt. z płaską pokrywką, objętość 0,2 ml. Testowane pod kątem wydajności PCR (bez DNA, DNaz/RNaz i inhibitorów PCR), przezroczyste, ciennkościenne, z osłonka przeciw zanieczyszczeniom. Objętość pracy 10ul-0,2 ml. Wirowanie max (RCF) 8000 x g. Autoklawowalne. Przezroczyste. Opakowanie po 120 pasków. |  |  |  | op | 120 szt. | 1
60 |  | Igły S-Monowette | S-Monovette - igła 20 G x 1 1/2“ No. 1, o 0,9 mm, żółta końcówka- 100szt. |  |  |  | op | 100szt. | 12
61 |  | prob do krwi 9mlEDTA | Monovette - morfologia (EDTA), 9.0 ml-50 szt |  |  |  | op | 50szt. | 12
62 |  | Prob krwi na surow | Probówki do pobierania krwi na surowicę, Monovette - surowica, 9,0 ml- 50szt |  |  |  | op | 50szt. | 24
Razem

## Pakiet 10
Pakiet 10
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
63 |  | probówki | Probówki do cytometrów przepływowych FC 500 i EPICS ™ XL™ , probówki polipropylenowe o pojemności 5 ml, 12 X 75 mm, niebieskie, 250 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 250 sztuk | 4
Razem

## Pakiet 11
Pakiet 11
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
64 |  | Szalki plastikowe | Plastikowe szalki Petriego 35 mm ze szklanym dnem ze szkła borokrzemowego grubości 0.16–0.19 mm. Służąca do wysokiej jakości obrazowania, zapewniając optymalne właściwości optyczne wymagane w mikroskopii konfokalnej. Szklane dno 27 mmm, wysokość 12,9 mm. W opakowaniu 20 sztuk pakowanych oddzielnie. Objętość pracy 3 ml. |  |  |  | op | 20 szt | 10
65 |  | Kasety Western 1mm | kasety do WB 1mm, 25szt/op |  |  |  | op | 25sztuk/opakowanie | 30
66 |  | Kasety Western 1,5mm | kasety do Western blott 1,5mm 25szt/op |  |  |  | op | 25sztuk/opakowanie | 80
Razem

## Pakiet 12
Pakiet 12
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
67 |  | końcówki 1000ul | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa &quot;SUPERIOR&quot;, niebieskie, autoklawowalne, z PP - w torbie foliowej. |  |  |  | op | 500 szt. | 20
68 |  | Końcówki 200 ul | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa &quot;SUPERIOR&quot;, bezbarwne, autoklawowalne, z PP - w torbie foliowej |  |  |  | op | 1000 szt. | 10
69 |  | Pipety Pasteura | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj. Użytkowej 3 ml i całkowitej ok. 4 ml, z podziałka co 0,5 ml do 3 ml, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem. |  |  |  | op | 500 szt | 4
70 |  | Prob eppendorf | Probowki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,1 ml do 0,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 szt | 5
71 |  | Prob eppendorf | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml, z PP, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości, z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,5 ml do 2 ml i polem do opisu, autoklawowalne. |  |  |  | op | 500 szt. | 5
72 |  | Prob eppendorf | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne |  |  |  | op | 500 szt. | 5
73 |  | Pipety Pasteura | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm o poj. Użytkowej 3 ml i całkowitej ok. 4 ml, z podziałką co 0,5 ml do 3 ml, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu w pudełku kartonowym z dozownikiem. |  |  |  | op | 100 szt. | 4
Razem

## Pakiet 13
Pakiet 13
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
74 |  | Probówki pobieranie | Przyrządy do pobierania krwi od bydła, probówka z dołączoną igłą o pojemności min 8 ml |  |  |  | op | 50 | 50
Razem

## Pakiet 14
Pakiet 14
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
75 |  | butelki laboratoryjn | Butelkize szkłą oranżowego, pojemność 22 mL, amber glass |  |  |  | szt | 100szt. | 5
Razem

## Pakiet 15
Pakiet 15
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
76 |  | końcó. z filt.20-300 | RT-L300-A Pipette Tips RT LTS 300uL 768A/8 Technologia końcówki: System LiteTouch LTS Objętość: 300 µL Filtr: Nie Wysterylizowane: Tak Maksymalna objętość: 300 µL Kwota/Ilość: 768 końcówek w 8 stojakach |  |  |  | op | 768 końcówek w 8 stojakach | 1
77 |  | końcó. z filt.20-300 | RT-L300F-A Pipette Tips RT LTS 300uL F 768A/8 Technologia końcówki: System LiteTouch LTS Objętość: 300 µL Filtr: Tak Wysterylizowane: Tak Maksymalna objętość: 300 µL Kwota/Ilość: 768 końcówek w 8 stojakach |  |  |  | op | 768 końcówek w 8 stojakach | 1
78 |  | końcó. z filt.20-300 | RC-L300 Końcówki do pipet Technologia końcówki: System LiteTouch LTS Objętość: 300 µL Filtr: Nie Wysterylizowane: Nie Maksymalna objętość: 300 µL Kwota/Ilość: 1000 końcówek w 1 torbie |  |  |  | op | 1000 końcówek w 1 torbie | 5
Razem

## Pakiet 16
Pakiet 16
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
79 |  | wiale szklane | wiale szklane do hplc, 1.8 mL , 11 mm |  |  |  | op |  | 10
80 |  | Nakrętki do fiolek | Nakrętki polipropylenowe z silikonowym wypełnieniem do hplc rozmiar 11 mm, nakrętki typu septa |  |  |  | op |  | 10
Razem

## Pakiet 17
Pakiet 17
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
81 |  | prob do PCR 200ul | Probówki o poj. 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, z płaskimi wieczkami, 12 szt. W stripie, przezroczyste, 80 x 12szt w opakowaniu. |  |  |  | op | 80 stripów | 3
82 |  | Probówki PCR 0,2 ml | Probówki o poj. 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, z płaskimi wieczkami, przeźroczyste, 1000 szt w opakowaniu. |  |  |  | op | 1000 szt. | 3
83 |  | but.hodowlane 75cm2 | Butelka do hodowli komórkowych, 75 cm2, U-kształtna, szyjka pochylona, zakrętka typu &quot;Plug Seal&quot;,20 op. po 5 szt. (100szt.) Pomarańczowa zakrętka. Sterylne. Zalecana średnia objętość 15-22,5 ml. |  |  |  | op | 100 | 1
Razem

## Pakiet 18
Pakiet 18
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
84 |  | końc pipet 200ul | Końcówki do pipet 200ul, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10 x 96, kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 4
85 |  | końcówki 0,1-10ul | Końcówki do pipet 0,1-10ul, krótkie, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10 x 96, kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 10
86 |  | Prob do zamrażania | Probówki do głębokiego mrożenia 2 ml, zewnętrznie gwintowane, samostojące, okrągłodenne, wolne od Dnaz i Rnaz, sterylne, opakowanie 50 sztuk. |  |  |  | op |  | 10
87 |  | końc pip 1000ul | Końcówki do pipet 1000ul, sterylne, wolne od Rnaz, z filtrem, w pudełkach - 10 x 96, kompatybilne z pipetami Eppendorfa. |  |  |  | op |  | 4
88 |  | Końcówki 200 ul | Końcówki do pipet o pojemności 1 - 200 µl, żółte, typ Eppendorf; 1000 szt. |  |  |  | op | 1000szt. | 13
89 |  | Końców do pipet | Końcówki do pipet o pojemności 100 - 1000 µl, niebieskie, typ Eppendorf; 1000 szt. |  |  |  | op | 1000szt. | 15
90 |  | końc do pip 5ml | Końcówki do pipet o pojemności 1000 - 5000 µl, typ Eppendorf; 250 szt. |  |  |  | op | 250 | 5
91 |  | kork do prob okr 7ml | Korki do probówek okrągłodennych o pojemności 7 ml, pasujących do probówek 16x65 z kołnierzami i podziałka |  |  |  | op |  | 10
Razem

## Pakiet 19
Pakiet 19
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
92 |  | Szpatułki jednorazow | szpatułko łyżeczka MIKRO stal 18-8 dł 150mm |  |  |  | szt | 1 | 10
93 |  | Szpatułki jednorazow | szpatułka podwójna do proszków stal 18-8 dł 150mm |  |  |  | szt |  | 5
94 |  | lejek filtracyjny | lejek z PP fi 0030 fi nóżki 01,5mm |  |  |  | szt |  | 5
95 |  | Pudełko plastikowe | tip-box.pudełko do probówek 1,5 EPPENDORF 72 m |  |  |  | szt |  | 10
96 |  | satatyw na krioprob. | statyw do mrożenia 81miejsc prob.1-1,8ml CRYO BOX |  |  |  | szt |  | 5
Razem

## Pakiet 20
Pakiet 20
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
97 |  | płytki 96 Real Time | Płytki do Real-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 white w komplecie z folią- 96-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 96; zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną - 5 op po 10 płytek |  |  |  | op | 50sztuk/opakowanie | 8
98 |  | Płytki RealTime PCR | Płytki do Real-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 384 white w komplecie z folią- 384-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 480, płytki wytwarzające minimalną autofluorescencję, wykonane z jednorodnego materiału, płytki idealnie pasujące do bloku aparatu LightCycler® 480 oraz do systemu optycznego aparatu, z nacięciem w jednym rogu, każda płytka opatrzona indywidualnym linearnym kodem kreskowym (Kod 128, 8 znaków, na długim boku przy rzędzie A) rozpoznawanym przez skaner będący integralną częścią bloku aparatu, możliwość przeprowadzenia reakcji w zakresie objętości 3 – 20 ul, zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną - 5 opakowań po 10 płytek, produkt referencyjny LightCycler® 480 Multiwell Plate 384, white (nr kat. 04729749001) |  |  |  | op | 50 sztuk | 1
99 |  | płytki 96 Real Time | Płytki do Rieal-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 white w komplecie z folią- 96-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 480, płytki wytwarzające minimalną autofluorescencję, wykonane z jednorodnego materiału, płytk idealnie pasujące do bloku aparatu LightCycler® 480 oraz do systemu optycznego aparatu, z nacięciem w jednym rogu, każda płytka opatrzona indywidualnym linearnym kodem kreskowym (Kod 128, 8 znaków, na długim boku przy rzędzie A) rozpoznawanym przez skaner będący integralną częścią bloku aparatu, możliwość przeprowadzenia reakcji w zakresie objętości 10 – 100 ul, zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną - 5 opakowań po 10 płytek, produkt referencyjny LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, white ( nr kat. 04729692001) |  |  |  | op | 50 płytek | 1
Razem

## Pakiet 21
Pakiet 21
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
100 |  | kuwety spektr 10x4mm | Kuweta mikro 1,6ml akryl w styropianowym statywie szt. 1 000 |  |  |  | op | 1000szt. | 5
101 |  | kuwety spektr 10x4mm | Kuweta makro 10x10mm PS w styropianowym statywie szt. 1 000 |  |  |  | op | 1000szt. | 5
102 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówka z dnem stożkowym o pojemności 50 ml, wymiary (dł. x średnica): 114 x 28 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 15,500 x g, opakowanie 25 szt |  |  |  | szt |  | 2000
103 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówka 50 ml ze stożkowym dnem i kołnierzem przedłużającym / Probówka z dnem stożkowym, samostojąca, o pojemności 50 ml, wymiary (dł. x średnica): 114 x 28 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 8,000 x g, opakowanie 25 szt |  |  |  | szt |  | 2000
104 |  | Prob. t. flcon 15ml | Probówka konikalna z czerwoną zakrętką, 15 ml / Probówka z dnem stożkowym, o pojemności 15 ml, wymiary (dł. x średnica) 120 x 17 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 15,500 x g, opakowanie 50 szt |  |  |  | szt |  | 2500
105 |  | probówki 0,5ml | Eppendorf 0.5ml / Probówka reakcyjna typu eppendorf, z bezpiecznym zamknięciem typu SafeSeal, pojemność 0,5 ml, wykonana z PP, z dołączoną pokrywką, z podziałką i matowym miejscem do opisu, możliwość wirowania do min. 30,000 x g, opakowanie 500 szt |  |  |  | szt |  | 10000
106 |  | prob eppendorf 1,5ml | Eppendorf 1.5ml / Probówka reakcyjna typu eppendorf, bezbarwna, z bezpiecznym zamknięciem typu SafeSeal, pojemność 1,5 ml, wykonana z PP, z dołączoną pokrywką, z podziałką i matowym miejscem do opisu, możliwość wirowania do min. 30,000 x g, opakowanie 250 szt |  |  |  | szt |  | 10000
107 |  | strip 0,2ml z wieczk | PCR strip 0.2ml / Pasek PCR z 4 probówkami z płaskimi pokrywkami (indywidualnie zamykane), o pojemnosci probówki 0,2 ml, produkt sterylny, wolny od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczysty, cienkościenny, 50 szt./opakowanie |  |  |  | szt |  | 2500
108 |  | Koń 0,1-10ul obn ret | tips 10ul niska retencja / Końcówki do pipet, niskoretencyjne, pojemność 10 µl, przezroczyste, z podziałką 2 µl,10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800
109 |  | końc 100ul | tips 10ul z filtrem Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 2 µl, 10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800
110 |  | końc 100ul | tips 200ul z filtrem / Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 10 µl, 50 µl, 100 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800
111 |  | końc 100ul | tips 1000ul z filtre / Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 100 µl, 500 µl, 1000 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 100 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 5000
112 |  | końc pip 0,5-10ul kr | tips 10ul / Końcówki do pipet, pojemność 10 µl, przezroczyst, z podziałką 2 µl,10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 1000 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 50000
113 |  | Końcówki 200 ul | tips 200ul / Końcówki do pipet, pojemność 200 µl, przezroczyst, z podziałką, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 500 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 25000
114 |  | Końcówki 200 ul | tips 200ul zwężona końcówka / Końcówki do pipet typu gelloader, 1-200 µl, przezroczyste, z długią kapilarą umożliwiąjącą wypełnienie żelu agarozowego lub SDS PAGE, długość końcówki min. 67 mm, 96 sztuk zapakowane w pudełko |  |  |  | szt |  | 4800
115 |  | Końców do pipet | tips 1000ul / Końcówki do pipet, pojemność 1000 µl, przezroczyst, z podziałką 100 µl, 500 µl, 1000 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 250 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 12500
116 |  | końc do pip 5ml | tips 5ml / Końcówki do pipet 0.1 - 5 ml, przezroczyste, z podziałką co 0,5 ml, pasujące do pipet Eppendorf, Biohit i Socorex, autoklawowalne, długość końcówki 123 mm, opakowanie 250 szt.w worku |  |  |  | szt |  | 2500
117 |  | końc dp pip 10ml | tips 10ml / Końcówki do pipet 10 ml, przezroczyste, z podziałką co 0,5 ml, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson i Brand, autoklawowalne, długość końcówki 144 mm, opakowanie 200 szt.w worku |  |  |  | szt |  | 2400
118 |  | pip ser 5ml | pipeta serologiczna 5ml / Pipeta serologiczna 5 ml, z bawełnianą zatyczką, niebieski kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 340 x 8 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 1000
119 |  | pipety serol. 25ml | pipeta serologiczna 25ml / Pipeta serologiczna 25 ml, z bawełnianą zatyczką, czerwony kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 345 x 15 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 1400
120 |  | pip ser 10ml | pipeta serologiczna 10ml / Pipeta serologiczna 10 ml, z bawełnianą zatyczką, pomaranczowy kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 335 x 10 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 1200
121 |  | pipety serologiczne | pipeta serologiczna50ml / Pipeta serologiczna 50 ml, z bawełnianą zatyczką, fioletowy kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 346 x 18 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 350
122 |  | but.hodowlane 75cm2 | butelki hodowlane 75ml / Butelka do hodowli komórkowej, powierzchnia wzrostu 75 cm2, materiał: polistyren, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegający, wygięta szyjka, czerwony korek z filtrem o średnicy porów 0,2 µm, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej butelce, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNazy / RNazy- / DNA, opakowanie 5 szt. / worek |  |  |  | szt |  | 250
123 |  | butelki hodowlane | butelki hodowlane 175ml / Butelka do hodowli komórkowej, powierzchnia wzrostu 175 cm2, materiał: polistyren, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegający, wygięta szyjka, czerwony korek z filtrem o średnicy porów 0,2 µm, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej butelce, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNazy / RNazy- / DNA, opakowanie 5 szt. / worek |  |  |  | szt |  | 250
124 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane 100mm czerwone / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 100 x 20 mm, materiał: PS, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek adherentnych, kolor kodujący czerwony, konstrukcja posiadająca karbowany pierścień wokół podstawy naczynia, zapewniający bezpieczne i wygodne przenoszenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej szalce, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 2000
125 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane 100mm żółte / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 100 x 20 mm, materiał: PS, powierzchnia: traktowana dla komórek adherentnych wrażliwych, kolor kodujący żółty, konstrukcja posiadająca karbowany pierścień wokół podstawy naczynia, zapewniający bezpieczne i wygodne przenoszenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej szalce, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 1000
126 |  | Szalki do hodowli 35 | Szalki hodowlane 35mm / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 35 x 10 mm, materiał: PS, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek adherentnych,, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 500
127 |  | Płytki hodow 6 dołk | płytki 6 dołkowe / Płytka do hodowli komórkowej, 6-dołkowa, materiał: PS, z pokrywką, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegających, kolor kodujący czerwony, płaska podstawa, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNaz / RNaz / DNA), 5 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 250
128 |  | filtr próżniowy | Jednostka do filtracji próżniowej, pojemność filtracji 500 ml, membrana: PES, O 90 mm, wielkość porów: 0,2 µm, do sterylnej filtracji, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, 1 szt./opakowane |  |  |  | szt |  | 24
129 |  | Insert do hodowli | insert PET do hodowli komórkowych, format płytki 6-dołkowej, wielkość porów - 0.4um, sterylne, opakowanie 24 sztuk |  |  |  | szt |  | 48
130 |  | Insert do hodowli | insert poliwęglanowy do hodowli komórkowych, format płytki 6-dołkowej, wielkość porów - 3um, sterylne, opakowanie 24 sztuk |  |  |  | szt |  | 24
131 |  | Probówki PCR 0,2 ml | Probówki PCR typu strip, przezroczyste bez wieczek, 0,2 ml, pakowane po 120 w worku, 480 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  |  |  | op | 480 szt. | 10
132 |  | wieczka probówek PCR | Wieczka płaskie, połączone pasujące do probówek PCR0,2 ml typu strip, pakowane po 120 w worku, 480 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  |  |  | op | 480 szt. | 10
Razem

## Pakiet 22
Pakiet 22
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
133 |  | Szalki do hodowli 35 | Płytki sterylne 35 mm x 10 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 8 cm2. |  |  |  | op | 500 szt | 5
134 |  | Szalki do hodowli 60 | Płytki sterylne 60 mm x 15 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 21 cm2. |  |  |  | op | 500 szt | 3
135 |  | płytk hodowl 4 dołk | Płytki hodowlane 4-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, z polistyrenu, sterylne, przezroczyste, 120 szt w opakowaniu, 66 mmx60 mm, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę. |  |  |  | op | 120 szt. | 5
136 |  | Płytka hodowli komór | Płytki wielodołkowe poddane obróbce TC, 48 studzienek, studzienki płaskodenne, opakowanie po 100 szt. (pakowane pojedynczo), sterylne, pokrywka. Przezroczysty spód. Obszar wzrostu 0,95 cm2, objętość dołka 1,6 m, objętość robocza 0,19-0,85 ml. Pierścienie na wieczku zapobiegające zakażeniom krzyżowym. |  |  |  | op | 100 | 1
137 |  | płytki 24-dołkowe | Płytki hodowlane 24-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek, płaskie dno, z polistyrenu, sterylne, przezroczyst, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę, obj. 3,4 ml, obj. robocza 0,38-0,57 ml. Pakowane pojedynczo po 50 szt w opakowanie. |  |  |  | op | 50 szt | 2
138 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki 100 mm x 20 mm, z polistyrenu, sterylne, odpowiednie do hodowli komórek i tkanek. Pakowane po 20 szt. w rękawie, po 500 szt. w opakowaniu. Poj. użytkowa 11,00-166,5 ml, powierzchnia 55 cm2. |  |  |  | op | 500 szt | 1
139 |  | Płytki hodow 6 dołk | Płytki wielodołkowe poddane obróbce TC, 6 studzienek, studzienki płaskodenne, opakowanie po 100 szt. (pakowane po 5 szt), sterylne, pokrywka. Przezroczysty spód. Objętość studzienki 16,8 ml. Zalecana objętość robocza 1,9-2,9 ml. |  |  |  | op | 100 | 1
Razem

## Pakiet 23
Pakiet 23
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
140 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 10ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. Przeźroczyste. |  |  |  | op | 1000 szt | 10
141 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 200ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. Przeźroczyste. |  |  |  | op | 1000 szt | 20
142 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 1000 ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. Niebieskie. |  |  |  | op | 1000 szt | 10
143 |  | Zakrętki do fiolek | Standardowa zaślepka do mikroprobówek z zakrętką, zielona, nasadka z polipropylenu z o-ringiem z etylenu i propylenu, O-ring tworzy uszczelnienie na krawędzi rury. Do użytku z mikroprobówkami z zakrętką STARLAB. Zielone. Opakowanie zawiera 500 szt. |  |  |  | op | 500szt. | 1
144 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 10ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 szt. | 20
145 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 10/20ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od RNAz, DNAz i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 szt. | 10
146 |  | probówki | Probówka 0,5 ml z uszczelką, zakręcane, przezroczyste, typ ribbed, typ skirted, 20 00 x g, autoklawowalne, z polipropylenu, wolne od Dnaz, Rnas i DNA. Pakowane po 500 szt. |  |  |  | op | 500 szt. | 4
Razem

## Pakiet 24
Pakiet 24
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
147 |  | Płytka hodowli komór | płytki do hodowli komórkowej pakowane pojedynczo, sterylne, 6-cio dołkowe |  |  |  | szt | pakowane pojedyńczo | 100
148 |  | Pipety 5m | Pipety do pipetora o pojemności 5 ml z filtrem, sterylne, pakowane pojedyncze |  |  |  | op | 200 | 10
149 |  | Pipety 10m | pipety do pipetora o pojemności 10 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, z filtrem |  |  |  | op | 200 | 10
150 |  | Pipety 25ml | pipety do pipetora o pojemności 25 ml, pakowane pojedynczo, z filtrem |  |  |  | op | 200 | 10
151 |  | fiolki hplc | Fiolki 4 mL szklane z korkiem typu septa, 4mL, 15x45mm, pakowane po 100 szt. |  |  |  | szt |  | 10
Razem

## Pakiet 25
Pakiet 25
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
152 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 16 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przyżyciowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. Opakowanie zawiera 10 szt. |  |  |  | op | 10 szt | 6
153 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 9 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przyżyciowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. 10 szt/op. |  |  |  | op | 10 szt. | 6
Razem

## Pakiet 26
Pakiet 26
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
154 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówka wirówkowa, typu falkon, 50 ml, stożkowa. Przezroczysta. Bez Rnazy, Dnazy, DNA, metali ciężkich i pirogenów. Z niebieską zakrętką. Z niebieską podziałką i białym polem do pisania. Max. rcf 9 500g. Sterylne. 25/rack. Opakowanie jednostkowe po 300sztuk. |  |  |  | op | 300 | 5
155 |  | Prob. t. flcon 15ml | Probówka wirówkowa, typu falkon, 15 ml, stożkowa. Przezroczysta. Bez Rnazy, Dnazy, DNA, metali ciężkich i pirogenów. Z niebieską zakrętką. Z niebieską podziałką i białym polem do pisania. Max. rcf 15 000g. Sterylne. 50/rack. Opakowanie jednostkowe po 500sztuk. |  |  |  | op | 500 szt | 5
156 |  | Prob eppendorf | Próbówki typu eppendorf o poj. 5 ml z zatrzaskiem, z polipropylenu, przezroczyste, sterylne, 25 00 x g, z podziałką, 200 szt/op (pakowane po 20 szt. do 10 torebek). |  |  |  | op | 200 szt. | 5
157 |  | Prob eppendorf | Probówki typu eppendorf o pojemności 5 ml, z nakrętką z PP, sterylne, 25 000 x g, z podziałką, pakowane po 2 torebki po 100 sztuk. |  |  |  | op | 200 szt. | 2
158 |  | rękawiczki laborator | Rękawice lateksowe LATEX, Bezpudrowe, S, 240 mm 100/box, 112-2750, kolor naturalny |  |  |  | szt | 100szt | 20
159 |  | rękawiczki laborator | Rękawice nitrylowe, NITRILE LIGHT, Nitrile Light M, kolor Niebieski, 100szt, 112-2755 |  |  |  | szt | 100szt | 10
160 |  | rękawiczki laborator | Rękawice nitrylowe, NITRILE EXTRA LIGHT, Bezpudrowe, s |  |  |  | op | 200szt. | 5
161 |  | rękawiczki laborator | Rękawice nitrylowe, NITRILE EXTRA LIGHT, Bezpudrowe, l |  |  |  | op | 200szt. | 10
162 |  | rękawiczki laborator | Rękawice nitrylowe, zielone, S |  |  |  | szt | 200szt. | 5
163 |  | rękawiczki laborator | Rękawice nitrylowe, zielone, M |  |  |  | szt | 200szt. | 10
164 |  | rękawiczki laborator | Rękawice, Nitrile White, M |  |  |  | op | 200szt. | 10
165 |  | Kuweta do spektrofot | Jednorazowe kuwety, Semi-micro 300 – 900 nm 1,5 – 3 ml |  |  |  | op | 100szt. | 20
166 |  | probówki | Probówki do wirówek, 5 ml, bezbarwny, ilość 200szt/op. |  |  |  | op | 200szt. | 5
167 |  | probówki | Probówki do wirówek, 5 ml, niebieski, ilosc 200szt/op. |  |  |  | op | 200szt. | 5
168 |  | probówki | Probówki do wirówek, 5 ml, żółty, ilosc 200szt./op. |  |  |  | op | 200szt. | 5
169 |  | probówki | Probówki do wirówek, 5 ml, zielony, ilosc 200szt./op. |  |  |  | op | 200szt. | 5
170 |  | probówki1 | Probówki do wirówek, 5 ml, różowy ,ilosc 200szt/op. |  |  |  | op | 200szt. | 2
171 |  | probówki | Probówki do wirówek, 5 ml, czarny ,ilosc 200/op. |  |  |  | op | 200szt. | 3
172 |  | wiale szklane | Zestaw certyfikowanych vialek do HPLC/GC, przeźroczyste szklane, z polem do opisu i skalą, nakrętka UltraClean: 9 mm nakrętka PP krótka szyja, niebieska, otwór centralny, septa silikon biały/PTFE czerwony, 55° shore A, 1,0 mm, pojemnosc 1,50 |  |  |  | op | 1000szt. | 3
173 |  | wiale szklane | Zestaw certyfikowanych vialek do HPLC/GC, oranżowe, z polem do opisu i skalą, nakrętka UltraClean: 9mm PP zatyczka z krótką szyją, niebieska, otwór centralny, septa silikon biały/PTFE czerwony, 55° shore A, 1,0 mm |  |  |  | op | 1000szt. | 4
174 |  | wiale szklane | Oranżowe szklane z polem do opisu i skalą 1,50 ml 11,6×32 mm 1.000 548-0387 |  |  |  | op | 1000szt. | 3
175 |  | Probówki 1,5 ml | Probówki do mikrowirówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, autoklawowalne, może wytrzymać wirowanie do 30 00 x g. Haczyk na przykrywce zaciskający się wokół brzegu próbówki, zapobiegając przypadkowemu otwarciu probówki. Wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean). 1000szt/op. |  |  |  | op | 1000 szt | 5
176 |  | butelki hodowlane | Butelki do hodowli komórek 250 ml, zwiększona powierzchnia mocowania komórki, objętość robocza 15 - 22,5 ml, obszar wzrostu 75,0 cm2, z wentylacją, pakowane po 5 na worek / 100 na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
177 |  | Głaszczka | Niesterylne głaszczki, niebieskie, PP, niesterylne, stopka głaszczki posiadajaca gładką, zaokrogloną powierzchnię, pozbawioną kantów, nierówności i niedoskonałości, możliwość autoklawowania i ponownego użycia, szerokość: 30 mm, 25 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 25 sztuk | 1
178 |  | eza | Ezy, sztywne, pojemność 10 µl, PS, sterylne pakowane w torebkach po 10 szt, wykonane ze sztywnego plastiku, oczko z gładkimi brzegami, gamma sterylizowane, kodowane kolorem- ciemnoniebieski, sześciokątny wałek ułatwiający obsługę, opakowanie zbiorcze 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 1
179 |  | Płytki hodow 6 dołk | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 6-dołkowe, sterylne, powierzchnia TC, kolor przezroczysty, obszar posiweu 9,6 cm2, zalecana objętość robocza 1,9 – 2,9 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 3
180 |  | Płytki 12-dołkowe | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 12-dołkowe, sterylne, powierzchnia TC, kolor przezroczysty, obszar posiweu 3,85 cm2, zalecana objętość robocza 0,76 – 1,14 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 2
181 |  | płytki 24-dołkowe | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 24-dołkowe, sterylne, powierzchnia TC, kolor przezroczysty, obszar posiweu 1,93 cm2, zalecana objętość robocza 0,38 – 0,57 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 3
182 |  | Płytki hodow 96 dołk | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 96-dołkowe, płaskie dno, sterylne, traktowane w celu zwiększonego przyłączania komórek, kolor przezroczysty, obszar posiweu 0,33 cm2, zalecana objętość robocza 0,075 – 0,20 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
183 |  | Płytki hodow 96 dołk | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 96-dołkowe, powierzchnia TC, płaskie dno, apyrogenne, kolor przezroczysty, obszar posiweu 0,33 cm2, zalecana objętość robocza 0,075 – 0,20 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 5
184 |  | płytka wielodoł 96 | PP Białe płytki do qPCR, kolor biały, pojemność studzienki 0.2 ml, gładkie, cienkie, równe ścianki, obrzeża dołków są uniesione, z atestem na nieobecność ludzkiego genomowego DNA, DNaz oraz Rnaz, w opakowaniu 100 sztuk |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
185 |  | skrobaczka do komóre | Skrobak do komórek, ostrze o szerokości 20 mm, długość całkowita 250 mm, prążkowany uchwyt z ABS zapewnia większą sztywność i pozwala na lepszą kontrolę podczas zgarniania komóre, cienkie, elastyczne ostrze z TPE zapobiega uszkodzeniu komórek, pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, apyrogenne, w opakowaniu 100 sztuk |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
186 |  | Probówki PCR 0,2 ml | Probówki PCR 0.2 ml z płaską zatyczką, kolor przezroczysty, pasujące do większości popularnych modeli termocyklerów, wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA, w opakowaniu 1000 sztuk |  |  |  | op | 1000 sztuk | 2
187 |  | Stripy do PCR | Paski mikroprobówek (stripy) z nakrętkami do PCR, kolor przezroczysty, pojemność 0.2ml, polipropylenowe, odpowiedni do bloków termocyklera 0,2 ml, maksymalna pojemność probówki 0,15 ml po zamknięciu, certyfikowany jako wolny od DNazy, RNazy i ludzkiego genomowego DNA, typ pakowania 10×12 strips |  |  |  | op | 120 sztuk | 1
188 |  | Folia samoprzylepna | Przezroczyste filmy poliestrowe o silnym, nie absorbującym, optycznie czyste, nie fluorescencyjnym kleju klasy medycznej, do temperatur od -40 do +120 °C, bardzo wysoka przejrzystość optyczna, certyfikowane na nieobecność DNaz, RNaz i nukleaz, rozmiar 142.9×79.4 mm, grubość 50 µm, w opakowaniu 100 sztuk |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
189 |  | Probówki 1,5 ml | Jednorazowe probówki do mikrowirówki 1.5ml, kolor naturalny, sterylne, wirowanie do 20000 ×g, wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn, z podziałką, zakrętki nieotwierające się podczas wirowania, z płaskimi, przekłuwalnymi igłą, matowymi wieczkami, zboczną powierzchnię do etykietowania, autoklawowalne w 121 ° C i zamrażalne do –80 ° C, 500 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 500 sztuk | 2
190 |  | probówki | Probówki do mikrowirówek , skalowane, z płaską nasadą, pojemność 0.6ml, sterylne, probówki z zatrzaskiem wykonane z ultra przezroczystego, pierwotnego PP, wytrzymałe wirowanie do 30000 × g (0,6 ml), z podziałką, możliwość gotowania, autoklawowania w 120 ° C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut i przechowywania w -80 ° C, pakowane 100 sztuk/worek, w opakowaniu 1000 szxtuk |  |  |  | op | 1000 sztuk | 4
191 |  | Prob sterylne | Probówki do mikrowirówek , skalowane, z płaską nasadą, 1.5ml, sterylne, bezbarwne, probówki z zatrzaskiem wykonane z ultra przezroczystego, pierwotnego PP, wytrzymałe wirowanie do 26000 × g (0,6 ml), z podziałką, możliwość gotowania, autoklawowania w 120 ° C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut i przechowywania w -80 ° C, pakowane po 50/worek, w opakowaniu 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 4
192 |  | probówki | Probówki do mikrowirówek , skalowane, z płaską nasadą, 2ml, sterylne, bezbarwne, probówki z zatrzaskiem wykonane z ultra przezroczystego, pierwotnego PP, wytrzymałe wirowanie do 25000 × g (0,6 ml), z podziałką, możliwość gotowania, autoklawowania w 120 ° C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut i przechowywania w -80 ° C, pakowane po 50/worek, w opakowaniu 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 4
193 |  | Końcówki do pipet | Uniwersalne końcówki filtracyjne, z niską retencją, sterylne, objętość 10 µl, sterylne, wyskokość 31.24 mm, PP, przezroczyste, certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001, każda partia jest testowana pod kątem precyzji zapewniającej maksymalną jakość i zgodność, wszystkie surowce są identyfikowalne i posiadają certyfikat CE, opakowanie 10 pudełek po 96 końcówek |  |  |  | op | 960 sztuk | 10
194 |  | końcówki 20ul | Uniwersalne końcówki filtracyjne, z niską retencją, sterylne, objętość 20 µl, sterylne, wyskokość 50.75 mm, PP, przezroczyste, certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001, każda partia jest testowana pod kątem precyzji zapewniającej maksymalną jakość i zgodność, wszystkie surowce są identyfikowalne i posiadają certyfikat CE, opakowanie 10 pudełek po 96 końcówek |  |  |  | op | 960 sztuk | 10
195 |  | końcówki 1000ul | Uniwersalne końcówki filtracyjne, z niską retencją, sterylne objętość 1000 µl, sterylne, wyskokość 81.82 mm, PP, przezroczyste, certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001, każda partia jest testowana pod kątem precyzji zapewniającej maksymalną jakość i zgodność, wszystkie surowce są identyfikowalne i posiadają certyfikat CE, opakowanie 10 pudełek po 96 końcówek |  |  |  | op | 960 sztuk | 10
196 |  | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet, 1250 µl wykonane z przezroczystego PP, z niską retencją, sterylne, wysokość 98,40 mm, certyfikowane wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), opakowanie 10 pudełek po 96 końcówek |  |  |  | op | 960 sztuk | 10
197 |  | płytki do hodowli 38 | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 384-dołkowe, powierzchnia TC, kolor przezroczysty, obszar posiweu 0,1135 cm2, zalecana objętość robocza 10 – 100 µl, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 1
198 |  | Płytki do hodowli 48 | Wielodołkowe płytki hodowlane, płytki 48-dołkowe, sterylne, powierzchnia TC, kolor przezroczysty, obszar posiweu 0,83 cm2, zalecana objętość robocza 0,19 – 0,29 ml, jednolita objętość dołków zapewniająca równą powierzchnię wzrostu, gładka powierzchnia dołków, pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie, dołki oznaczone kodem, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, sterylizowane promieniowaniem gamma, pakowane 1szt./worek, 100 sztuk na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 2
199 |  | zbiornik na odczynni | Zbiorniki na odczynniki 25ml, sterylne- sterylizowane strumieniem elektronowym, do aplikacji przy użyciu pipet wielokanałowych, przystosowane do wszystkich rodzajów pipet 12 kanałowych, zaprojektowane rynienki, znaki podziałki na wewnętrznych ściankach, systemy zbierania cieczy w każdym rogu, certyfikowane serie, wolne od pirogenów DNase- i RNase, 1 szt. w worku, 100 worków w opakowaniu |  |  |  | op | 100 sztuk | 2
200 |  | probówki kriogeniczn | Fiolki kriogeniczne, pojemność 2 ml, wymiary 12,5×49 mm (O zewn.×wys), samostojące, przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych, w temperaturze do –196 ° C, z podziałką i białym polem do opisu, sterylizowane promieniowaniem gamma, zamknięcia i probówki wykonane z PP posiadające taki sam współczynnik rozszerzalności, 1000 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 1000 sztuk | 1
201 |  | Zatyczki do stripów | Zatyczki do stripów, bezbarwny, polipropylenowe, pasujące do stripów z 8 probówkami lub 96-dołkowymi płytkami PCR, certyfikowany jako wolny od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA, typ opakowania 1x250 strips |  |  |  | op | 250 sztuk | 1
202 |  | butelki laboratoryjn | Butelka laboratoryjna z nakrętką, szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP, pojemność 100 ml, średnica zew. x wysokość 56 mm x 100 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką, gwint GL45, pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP, certyfikaty: ISO 4796, 10 sztu w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
203 |  | butelki laboratoryjn | Butelka laboratoryjna z nakrętką, szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP, pojemność 250 ml, średnica zew. x wysokość 70 mm x 138 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką, gwint GL45, pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP, certyfikaty: ISO 4796, 10 sztu w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
204 |  | butelki laboratoryjn | Butelka laboratoryjna z nakrętką, szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP, pojemność 50 ml, średnica zew. x wysokość 46 mm x 91 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką, gwint GL32, pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP, certyfikaty: ISO 4796, 10 sztu w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
205 |  | butelki laboratoryjn | Butelka laboratoryjna z nakrętką, szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP, pojenność 500 ml, średnica zew. x wysokość 86 mm x 176 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką, gwint GL45, pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP, certyfikaty: ISO 4796, 10 sztu w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
206 |  | butelki laboratoryjn | Butelka laboratoryjna z nakrętką, szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP, pojenność 1000 ml, średnica zew. x wysokość 101 mm x 225 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką, gwint GL45, pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP, certyfikaty: ISO 4796, 10 sztu w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuki | 1
207 |  | cylinder miarowy 50 | Cylinder miarowy 50 ml, podziałka 1ml, błąd wskazań 0,5 ± ml, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A, kalibrowane na wlew (TC, In), sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska podziałka, certyfikaty: DIN 12680, certyfikat zgodności z numerem serii, 2 sztuki w opakowaniu |  |  |  | op | 2 sztuki | 1
208 |  | cylinder miarowy 100 | Cylinder miarowy 100 ml, podziałka 1ml, błąd wskazań 0,5 ± ml, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A, kalibrowane na wlew (TC, In), sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska podziałka, certyfikaty: DIN 12680, certyfikat zgodności z numerem serii, 2 sztuki w opakowaniu |  |  |  | op | 2 sztuki | 1
209 |  | bagietka szklana | Bagietki szklane ze spłaszczonym końcem- łopatką o wymiarach 20 x 9 mm, wysokość x średnica 200 mm x 6 mm, w opakowaniu 10 sztuk |  |  |  | op | 10 sztuk w opakowaniu | 1
210 |  | kolba Erlenmeyera | Kolby stożkowe Erlenmayera 50ml, wysokość x średnica zew. x średnica szyjki zew. 85 mm x 51 mm x 34 mm, szkło borokrzemowe 3.3., szeroka szyja, z zawiniętą obwódką, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką i polem do opisu, certyfikat DIN ISO 24450, 10 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
211 |  | kolba Erlenmeyera | Kolby stożkowe Erlenmayera 100ml, wysokość x średnica zew. x średnica szyjki zew. 105 mm x 64 mm x 34 mm, szkło borokrzemowe 3.3., szeroka szyja, z zawiniętą obwódką, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę, minimalna rozszerzalność cieplna, z podziałką i polem do opisu, certyfikat DIN ISO 24450, 10 sztuk w opakowaniu |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
212 |  | Zlewki szklane | Zlewka, wysoka, 50ml, szkło borokrzemowe 3.3. z wylewem, wysokość x średnica 70 mm x 38 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, wysoka odporność na temperaturę, możliwość sterylizacji w autoklawie, z podziałką objętości i polem na opis, certyfikaty: DIN 12331, ISO 3819, w opakowaniu 10 sztuk |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
213 |  | Zlewki szklane | Zlewka, wysoka, 100ml, szkło borokrzemowe 3.3. z wylewem, wysokość x średnica 80 mm x 48 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, wysoka odporność na temperaturę, możliwość sterylizacji w autoklawie, z podziałką objętości i polem na opis, certyfikaty: DIN 12331, ISO 3819, w opakowaniu 10 sztuk |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
214 |  | Zlewki szklane | Zlewka, wysoka, 250ml, szkło borokrzemowe 3.3. z wylewem, wysokość x średnica 120 mm x 60 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, wysoka odporność na temperaturę, możliwość sterylizacji w autoklawie, z podziałką objętości i polem na opis, certyfikaty: DIN 12331, ISO 3819, w opakowaniu 10 sztuk |  |  |  | op | 10 sztuk | 1
215 |  | cylinder 500ml | ylinder miarowy 500 ml, podziałka 5ml, błąd wskazań 2,5 ± ml, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A, kalibrowane na wlew (TC, In), sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska podziałka, certyfikaty: DIN 12680, certyfikat zgodności z numerem serii, 2 sztuki w opakowaniu |  |  |  | op | 2 sztuki | 1
216 |  | probówki 15ml | Sterylne probówki z PP o pojemności 15ml, stożkowe, z białą płaską zatyczką HDPE z gładką powierzchnią i zintegrowanym uszczelnieniem, certyfikowany wolny od pirogenów, nie cytotoksyczny i wolne od nukleaz, mogą być używane do przechowywania i zamrażania próbek w temperaturach do -80 ° C, możliwość wirowania do 12500 ×g, 500 w opakowaniu, pakowane po 50 / worek, 10 worków/ pudło |  |  |  | op | 500 sztuk | 5
217 |  | prob 50ml z podział | Sterylne probówki z PP o pojemności 50ml, sterylne, stożkowe, z białą płaską zatyczką HDPE z gładką powierzchnią i zintegrowanym uszczelnieniem, certyfikowany wolny od pirogenów, nie cytotoksyczny i wolne od nukleaz, mogą być używane do przechowywania i zamrażania próbek w temperaturach do -80 ° C, możliwość wirowania do 12500 ×g, 500 w opakowaniu, pakowane po 50 / worek, 10 worków/ pudło |  |  |  | op | 500 sztuk | 5
218 |  | probówki | Sterylne 5ml, bezbarwne probówki z pokrywką do wirówek, nadajace się do zamrażania do -90 ° C, o obrej odporności chemicznej, z matowym miejscem do oznaczania próbek na zakrętce, wytrzymałe podczas wutoklawowania (120 ° C przez 15 minut pod ciśnieniem 15 psi), gotowania i wirowania do 5000 × g, można wirować w tych samych wirówkach, które mieszczą probówkę 15 ml, w opakowaniu 200 sztuk |  |  |  | op | 200 | 2
219 |  | Probówki 1,5 ml | Probówki 1,5ml PP, przezroczyste, niesterylne, szczelne zatyczki, nie klejące się, ze znakiem podziałki, wolne od RNazy i DNazy, do stosowania pomiędzy -90 a 140 ° C, z płaskimi zatyczkami i matowym obszarem po bokach ułatwiające etykietowanie, łatwe do otwarcia zatyczki nie otwierają się podczas autoklawowania, możliwość wirowania do 14000 ×g, pakowane po 250 sztuk |  |  |  | op | 250 sztuk | 2
220 |  | Filtry strzyk 0.2 | Filtry strzykawkowe, sterylne, średnica 25 mm, średnica porów 0,2 um, Certyfikowane niepirogeniczne i nie cytotoksyczne, powierzchnia membrany z octanu celulozy nie podatna na działanie środków zwilżających, dostarczane z certyfikatem, zgodne z USP grupy VI, opak. 50 sztuk |  |  |  | op | 50 sztuk | 1
221 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne 10ml, podziałka 0.10ml, kod barwny- czerwony, 100% polistyren o wysokiej czystości, sterylne, pakowane pojedyńczo, skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, nie pirogeniczne, z bawełnianą wtyczką, w opakowaniu 200 sztuk |  |  |  | op | 200 | 2
222 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne 5ml, podziałka 0.10ml, kod barwny- niebieski, 100% polistyren o wysokiej czystości, sterylne, pakowane pojedyńczo, skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, nie pirogeniczne, z bawełnianą wtyczką, w opakowaniu 300 sztuk |  |  |  | op | 300 | 2
223 |  | probówki | Próbówka okrągłodenna 14ml, z zamknięciem dwu pozycyjnym z polietylenu, sterylne, wysokość 95 mm, średnica 17,5 mm, optymalizowana wymiana gazów dzięki dwupozycyjnemu korkowi wentyluj/zamknij, nie pirogenne, wyprodukowane zgodnie z ISO 13485 z pełną identyfikacją serii, testowane USP klasy VI, Certyfikowanew opakowaniu 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 1
224 |  | Pipety Pasteura | Jednorazowe pipety Pasteura LDPE 1,5ml, 87mm wysokości, 5 mm średnica wylotu, pojemność zasysana 1,0 ml, 25 kropli na ml, pakowane luzem, niesterylne, nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów, możliwość zgrzewania na ciepło i zamrażane do bardzo niskiej temperatury (np. ciekłym azotem), pakowane po 1000 sztuk |  |  |  | op | 1000 | 1
225 |  | Pipety Pasteura | Jednorazowe pipety Pasteura LDPE 5ml, 155mm wysokości, 6.7mm średnica wylotu, pojemność zasysana 2,0 ml, 22 kropli na ml, pakowane luzem, niesterylne, nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów, możliwość zgrzewania na ciepło i zamrażane do bardzo niskiej temperatury (np. ciekłym azotem), pakowane po 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 1
226 |  | Kriopudełko z pokr | Kriopudełko PC na kriprobówki 1 - 2 ml, przedziały 5×5, wymiary zewnętrzne 76×76×52 mm (szer. x gł. x wys.), wykonane z pocnego poliwęglanu, z ponumerowanymi kwadratami dla łatwej identyfikacji próbki, przezroczysta pokrywa, w środku niebieski rak na probówki, wytrzymałe w –196 do +121 ° C, z otworami wentylacyjnymi minimalizującymi kondensację, pakowane po 8 sztuk |  |  |  | op | 8 sztuk | 1
227 |  | Parafilm | Parafilm M, półprzezroczysta, elastyczna, termoplastyczna folia rozciągliwa w dwóch kierunkach, 100 mmx 38m, nietoksyczny, |  |  |  | szt |  | 1
228 |  | naczynka wagowe | Naczynka wagowe, łódeczki, z wylewem, wymiary 43×58×13 mm (szer.xgłęb.xwys), kolor biały, z płaskim dnem zapobiegajacemu przewróceniu, odporne na temperaturę do +70 °C, biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, wodne roztwory, alkohole i zasady, wykonane z polistyrenu o grubości 0,3 mm, pakowane po 500 sztuk |  |  |  | op | 500 | 1
229 |  | naczynka wagowe | Naczynka wagowe, łódeczki, z wylewem, wymiary 83×132×26 mm (szer.xgłęb.xwys), kolor biały, z płaskim dnem zapobiegajacemu przewróceniu, odporne na temperaturę do +70 °C, biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, wodne roztwory, alkohole i zasady, wykonane z polistyrenu o grubości 0,3 mm, pakowane po 500 sztuk |  |  |  | op | 500 sztuk | 1
230 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor biały, wymiary zewnętrzne 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 1
231 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor niebieski, wymiary zewnętrzne 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 1
232 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor czerwony, wymiary zewnętrzne 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 1
233 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor zielony, wymiary zewnętrzne 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 1
234 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor żółty, wymiary zewnętrzne 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 1
235 |  | Wkład do kriopudełka | Wkład (przegrody) do pudełek 133×133×32 mm (szer. x gł. x wys.), na probówki do średnicy 7,4 mm, z przedziałami 16×16, wysokość 25 mm |  |  |  | szt | 1 sztuka | 5
236 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor biały, wymiary zewnętrzne 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 2
237 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor niebieski, wymiary zewnętrzne 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 2
238 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor czerwony, wymiary zewnętrzne 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 2
239 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor zielony, wymiary zewnętrzne 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 2
240 |  | Kriopudełko z pokr | Pudełka z kartonu powlekanego, kolor żólty, wymiary zewnętrzne 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.) wodoodporna powłoka, możliwość zamrażania do –140 ° C |  |  |  | szt | 1 sztuka | 2
241 |  | Wkład do kriopudełka | Wkład (przegrody) do pudełek 133×133×50 mm (szer. x gł. x wys.), na probówki do średnicy 13,3 mm, z przedziałami 10x10, wysokość 30 mm |  |  |  | szt | 1 sztuka | 10
242 |  | Filtry strzyk 0.2 | Sterylne filtry strzykawkowe, średnica 13mm, rozmiar porów 0,2 µm, maksymalne ciśnienie 5,2 bar, przepływ wody 22 ml/min (3,1 bar), obszar filtracji 1 cm2, filtry słabo wiążące z białka, do sterylnej filtracji próbek biologicznych, surowicy i pożywek do hodowli komórkowych, membrana Suport PES,obudowa z PP, opakowanie 75 sztuk |  |  |  | op | 75 sztuk | 1
243 |  | pipety serologiczne | Pipety serologiczne 25ml, podziałka 0.20ml, kod barwny- burgundowy, 100% polistyren o wysokiej czystości, sterylne, pakowane pojedyńczo, skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, nie pirogeniczne, z bawełnianą wtyczką, w opakowaniu 200 sztuk |  |  |  | op | 200 sztuk | 1
244 |  | Płytki petriego | Aseptyczne szalki Petriego, średnica 90mm, wysokość 14mm, z 3 otworami wentylacyjnymi, wytwarzane i pakowane w warunkach ściśle jałowych (Klasa 100), sterylizowane promieniami gamma (10 kGy), dostarczane z potwierdzeniem jałowości i numerem serii widocznymi na opakowaniu, zachowany kształt do temperatury 55°C, pakowane po 20/rękaw, w opakowaniu 480 sztuk |  |  |  | op | 480 sztuk | 1
245 |  | butelki hodowlane | Butelki do hodowli komórek 50ml, TC-modyfikowane, objętość robocza 5 - 7.5 ml, obszar wzrostu 25,0 cm2, z wentylacją, pakowane po 10 na worek / 200 na karton |  |  |  | op | 200 sztuk | 2
246 |  | butelki hodowlane | Butelki do hodowli komórek 50 ml, ze większoną powierzchnią mocowania komórki, objętość robocza 5 - 7.5 ml, obszar wzrostu 25,0 cm2, z wentylacją, pakowane po 10 na worek / 200 na karton |  |  |  | op | 200 sztuk | 1
247 |  | butelki hodowlane | Butelki do hodowli komórek 250 ml, TC-modyfikowane, objętość robocza 15 - 22,5 ml, obszar wzrostu 75,0 cm2, z wentylacją, pakowane po 5 na worek / 100 na karton |  |  |  | op | 100 sztuk | 5
Razem

## Pakiet 27
Pakiet 27
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
248 |  | Kuweta do spektrofot | szkło kwarcowe zakres pomiaru od 200 do 2000 nm, pojemności 1.4 ml |  |  |  | szt |  | 5
Razem